## Серия ISSW
Серия ISSW 160-200-300-400-500-600-800-1000
Код | Наименование | Мощность ∆T 35C | Производительность ∆T 35C, l/h |  | Цена, euro
ISSW I/O 160 | Бойлер 160 л | 27 кВт | 491 |  | 684
ISSW I/O 200 | Бойлер 200 л | 30 кВт | 663 |  | 766
ISSW I/O 300 | Бойлер 300 л | 44 кВт | 737 |  | 857
ISSW I/O 400 | Бойлер 400 л | 55 кВт | 1081 |  | 1261
ISSW I/O 500 | Бойлер 500 л | 63 кВт | 1351 |  | 1434
ISSW I/O 600 | Бойлер 600 л | 70 кВт | 1543 |  | 1767
ISSW I/O 800 | Бойлер 800 л | 74 кВт | 3150 |  | 2371
ISSW I/O 1000 | Бойлер 1000 л | 90 кВт | 3470 |  | 2672
Тип | А мм | В мм | С мм | D мм | Е мм | G мм | H мм | M мм
ISSW I/O 160 | 610 | 620 | 1056 | 150 | 311 | 551 | 701 | 922
ISSW I/O 200 | 610 | 620 | 1329 | 150 | 311 | 651 | 801 | 1195
ISSW I/O 300 | 650 | 675 | 1560 | 148 | 338 | 828 | 978 | 1408
ISSW I/O 400 | 750 | 775 | 1553 | 162 | 392 | 782 | 932 | 1387
ISSW I/O 500 | 750 | 775 | 1818 | 162 | 392 | 932 | 1082 | 1652
ISSW I/O 600 | 808 | 833 | 1749 | 140 | 370 | 910 | 1270 | 1630
ISSW I/O 800 | 880 | 925 | 1865 | 191 | 371 | 971 | 1676 | 1630
ISSW I/O 1000 | 880 | 925 | 2245 | 191 | 371 | 1121 | 2056 | 1630
Опция к моделям ISSWX:
Наименование |  | Код | Цена, euro
Фланец к бойлеру |  | 070580 | 60.4
Силиконовая прокладка |  | 080016 | 5.2
Погружной термостат EMMETi |  | 2012050 | 17
Гильза 1/2" под т/статич. зонд |  | 31264 | 3.6
БОЙЛЕРЫ STYLEBOILER
Производитель: STYLEBOILER S.R.L. Юр. адрес: Via Apollo XI – I – 370050 S. Maria di Zevio (Verona), Италия
Вертикальные напольные бойлеры STYLEBOILER с косвенным нагревом горячей воды имеют встроенный змеевик с большой поверхностью теплообмена, дают простое и достаточное снабжение горячей водой для всех нужд. Возможно подключение к системе центрального отопления с дополнительными нагревателями, например – электротэнами, в качестве альтернативного источника. Для инспекции в передней части корпуса предусмотрено отверстие диаметром 134 мм. Люк соответствует европейским стандартам. Внутренняя часть бойлера покрыта стеклоэмалью, закаленной при 850ºС. Теплоизоляция не выделяющая хлорфторуглерод. Цвет корпуса серебряно – серый RAL 9006.
(прайс-лист на 1 странице)
KW - подача холодной воды: 3/4" (ISSW I/O 160, 200), 1” (ISSW I/O 300, 400, 500), 11/4” (ISSW I/O 600) WW - выход горячей воды: 3/4" (ISSW I/O 160, 200), 1” (ISSW I/O 300, 400, 500), 11/4” (ISSW I/O 600) 500), 11/4” (ISSW I/O 600) PR - обратная отопления 3/4" (ISSW I/O 160, 200), 1” (ISSW I/O 300, 400, 500), 11/4” (ISSW I/O 600)
PV - подающая отопления 3/4" (ISSW I/O 160, 200), 1” (ISSW I/O 300, 400, 500), 11/4” (ISSW I/O 600) Tr - 16 мм термостатический зонд Z - рециркуляция: 3/4" (ISSW I/O 160, 200), 1” (ISSW I/O 300, 400, 500, 600) встроенный магниевый анод, термометр.

## Серия ISSWW
Серия ISSWW 300-400-500-800-1000
Код | Наименование | Мощность kW верх. т/обм. ∆T 35C | Мощность kW нижн. т/обм. ∆T 35C | Производительность верх./нижн. т/обм. ∆T 35C, l/h |  | Вес, кг. | Цена, euro
ISSWW I/O 200 | Бойлер 200 л | 22 | 25,5 | 541/627 |  |  | 0
ISSWW 300 | Бойлер 300 л | 31,5 | 44 | 774/1081 |  | 105 | 1269
ISSWW 400 | Бойлер 400 л | 31,5 | 55 | 774/1351 |  | 133 | 1489
ISSWW 500 | Бойлер 500 л | 31,5 | 63 | 774/1543 |  | 154 | 1565
ISSWW 800 | Бойлер 800 л | 40,0 | 88,0 | 983/2162 |  | 292 | 2669
ISSWW 1000 | Бойлер 1000 л | 48,0 | 100,0 | 1179/2457 |  | 323 | 2938
Тип | В мм | С мм | D мм | Е мм | G мм | L мм | M мм | N мм | P мм
ISSWW I/O 200 | 620 | 1329 | 150 | 261 | 581 | 747 | 841 | 1041 | 1195
ISSWW I/O 300 | 675 | 1560 | 148 | 288 | 693 | 859 | 956 | 1225 | 1408
ISSWW I/O 400 | 775 | 1553 | 162 | 322 | 722 | 879 | 977 | 1177 | 1387
ISSWW I/O 500 | 775 | 1818 | 162 | 322 | 872 | 1072 | 1172 | 1372 | 1652
ISSWW I/O 800 | 925 | 1865 | 191 | 371 | 971 | 1071 | 1251 | 1461 | 1676
ISSWW I/O 1000 | 925 | 2245 | 191 | 371 | 1121 | 1231 | 1431 | 1831 | 2056
Опция к моделям ISSWWX:
Наименование |  | Код | Цена, euro
Фланец к бойлеру |  | 070580 | 60.4
Силиконовая прокладка |  | 080016 | 5.2
Погружной термостат EMMETi |  | 2012050 | 17
Гильза 1/2" под т/статич. зонд |  | 31264 | 3.6
БОЙЛЕРЫ STYLEBOILER
Производитель: STYLEBOILER S.R.L. Юр. адрес: Via Apollo XI – I – 370050 S. Maria di Zevio (Verona), Италия
(прайс-лист на 1 странице)
KW - подача холодной воды 3/4"(ISSWW I/O 200), 1”(ISSWW I/O 300, 400, 500) WW - выход горячей воды 3/4"(ISSWW I/O 200), 1” (ISSWW I/O 300, 400, 500) PR - обратная отопления 3/4"(ISSWW I/O 200), 1” (ISSW I/O 300, 400, 500) PV - подающая отопления 3/4" (ISSWW I/O 200), 1” (ISSW I/O 300, 400, 500) Tr - 16 мм термостатический зонд Z - рециркуляция 3/4"(ISSW I/O 200), 1” (ISSW I/O 300, 400, 500) Встроенный магниевый анод, термометр.
Вертикальные напольные бойлеры STYLEBOILER с косвенным нагревом горячей воды имеют встроенный двухспиральный змеевик с большой поверхностью теплообмена. Обеспечивают тёплой водой быстро и в большом объёме.. Возможно подключе- ние к системе центрального отопления, к системам, использующих питание солнечных батарей. Может комплектоваться дополни- тельными нагревателями, например – электротэнами, в качестве альтернативного источника. Дополнительный спиральный змеевик сделан из лужёной меди, для инспекции в передней части корпуса предусмотрено отверстие диаметром 134 мм. Люк соответствует европейским стандартам. Внутренняя часть бойлера покрыта стеклоэмалью, закаленной при 850ºС. Теплоизоляция не выделяющая хлорфторуглерод. Цвет корпуса серебряно – серый RAL 9006.

## Серия ISSWT
Серия ISSWT 120-160
Код | Наименование | Мощность ∆T 35C | Производительность ∆T 35C, l/h |  | Цена, euro
ISSWT 120 | Бойлер 120 л | 32 кВт | 780 |  | 613
ISSWT 160 | Бойлер 160 л | 32 кВт | 780 |  | 671
Опция для котлов BAXI (KFG 714111910) - набор для LUNA-3 Comfort
Опция для котлов BAXI (KHG 714096312) - набор для котла Eco Four.
Тип | А мм | В мм | С мм | Масса. кг
ISSWT 120 | 845 | 561 | 576 | 54
ISSWT 160 | 1045 | 561 | 576 | 64
БОЙЛЕРЫ STYLEBOILER
Производитель: STYLEBOILER S.R.L. Юр. адрес: Via Apollo XI – I – 370050 S. Maria di Zevio (Verona), Италия
(прайс-лист на 1 странице)
KW - подача холодной воды 3/4" WW - выход горячей воды 3/4" PR - обратная отопления 3/4" PV - подающая отопления 3/4" Tr - 16 мм термостатический зонд Z - рециркуляция 3/4" встроенный магниевый анод, термометр.
Вертикальные напольные бойлеры SWT с косвенным нагревом горячей воды имеют встроенный теплообменник и делают возможным использование котла в комбинации с любым настенным котлом. Гидравлическое подключение расположено на верхней части бойлера для упрощения соединения с котлом. Внутренняя часть бойлера покрыта стеклоэмалью, закаленной при 850ºС. Теплоизоляция не выделяющая хлорфторуглерод. Уснанавливаемые ножки для напольной установки. Противоударная цветная панель управления, индикатортор температуры. Цвет корпуса серебряно – серый RAL 9006.

## Серия ISSWXA
Серия ISSWXA 120-200-300-400-500, ISSWX 800-1000
Код | Наименование | Мощность ∆T 35C | Производительность ∆T 35C, l/h |  | Вес, кг | Цена, euro
ISSWXA I/O 120 | Бойлер нерж. 120 л | 27 кВт | 663 |  | 38 | 970
ISSWXA I/O 160 | Бойлер нерж. 160 л | 36.5 кВт | 896 |  | 43 | 1176
ISSWXA I/O 200 | Бойлер нерж. 200 л | 40.5 кВт | 995 |  | 51 | 1270.32
ISSWXA I/O 300 | Бойлер нерж.300 л | 59 кВт | 1460 |  | 87 | 1633
ISSWXA I/O 400 | Бойлер нерж. 400 л | 81 кВт | 1989 |  | 93 | 2183
ISSWXA I/O 500 | Бойлер нерж. 500 л | 91 кВт | 2229 |  | 110 | 2380
ISSWX I/O 800 | Бойлер нерж. 800 л | 110 кВт | 2703 |  | 195 | 3859
ISSWX I/O 1000 | Бойлер нерж. 1000 л | 130 кВт | 3194 |  | 226 | 4306
ISSWWXA I/O 300 | Бойлер нерж. 300 л | 100 кВт | 2466 |  | 93 | 1799
ISSWWXA I/O 400 | Бойлер нерж. 400 л | 106 кВт | 2611 |  | 100 | 2310
ISSWWXA I/O 500 | Бойлер нерж. 500 л | 122 кВт | 2995 |  | 114 | 2468
ISSWWX I/O 800 | Бойлер нерж. 800 л | 169 кВт | 4163 |  | 206 | 4264
ISSWWX I/O 1000 | Бойлер нерж.1000 л | 189 кВт | 4654 |  | 237 | 4797
Тип | А мм | В мм | С мм | D мм | Е мм | G мм | H мм
ISSWXA I/O 120 | 610 | 654 | 853 | 218 | 282 | 508 | 611
ISSWXA I/O 160 | 610 | 654 | 1056 | 218 | 282 | 672 | 778
ISSWXA I/O 200 | 610 | 654 | 1329 | 218 | 282 | 772 | 1051
ISSWXA I/O 300 | 650 | 698 | 1560 | 225 | 313 | 893 | 1271
ISSWXA I/O 400 | 750 | 798 | 1553 | 243 | 331 | 1021 | 1263
ISSWXA I/O 500 | 750 | 798 | 1818 | 243 | 331 | 1111 | 1528
ISSWX I/O 800 | 880 | 925 | 1865 | 320 | 425 | 1187 | 1580
ISSWX I/O 1000 | 880 | 925 | 2245 | 320 | 425 | 1303 | 1960
ISSWWXA I/O 300 | 650 | 698 | 1540 | 225 | 313 | 841 | 941
ISSWWXA I/O 400 | 750 | 798 | 1553 | 243 | 331 | 864 | 990
ISSWWXA I/O 500 | 750 | 798 | 1818 | 243 | 331 | 1040 | 1233
ISSWWX I/O 800 | 880 | 925 | 1865 | 320 | 425 | 1187 | 1580
ISSWWX I/O 1000 | 880 | 925 | 2245 | 320 | 425 | 1303 | 1960
Опция к модели ISSWXA:
Наименование | Код | Цена, euro
ТЭН RMF 1,5" 2500 Вт / 230 В / 46 см | TW 3401363 | 54.89
Гильза 1/2" под т/статич. зонд | 31264 | 3.6
Погружной термостат EMMETi | 2012050 | 17
БОЙЛЕРЫ STYLEBOILER
Производитель: STYLEBOILER S.R.L. Юр. адрес: Via Apollo XI – I – 370050 S. Maria di Zevio (Verona), Италия
(прайс-лист на 1 странице)
Накопительные бойлеры с одним/двумя змеевиками "Free Standing One INOX" спроектированы для удовлетворения новых требований, предъявляемых рынком к продолжительности срока службы, высокой мощности и большой накопительной емкости изделий. Новая серия изделий " Inox" была разработана специально для этих целей. Представленная в ней продукция обладает максимальным качеством исполнения и продолжительностью срока службы.Это достигается благодаря использованию специальных материалов, таких как нержавеющая сталь, а также применением новейших технологий, таких как дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа и микроплазменная сварка. Дополнительной гарантией продолжительности срока службы является использование современной технологии травления и пассивации всего резервуара. Изоляция выполнена за счет кожухов из полиуретана высокой плотности и толщины с новыми магнитными фиксаторами. Это облегчает сборку и разборку агрегата, а также обеспечивает более легкий монтаж в блоках центрального отопления. Цвет корпуса серебряно – серый RAL 9006.
KW - подача холодной воды 3/4" (ISSWA I/O 120, 160, 200), 1” (ISSWA I/O 300, 400, 500), 1 1/2” (ISSW 800,1000) WW - выход горячей воды 3/4" (ISSWA I/O 120, 160, 200), 1” (ISSWA I/O 300, 400, 500), 1 1/2” (ISSW 800,1000) PR - обратная отопления 3/4" (ISSWA I/O 120, 160, 200), 1” (ISSWA I/O 300, 400, 500), 1 1/2” (ISSW 800,1000) PV - подающая отопления 3/4" (ISSWA I/O 120, 160, 200), 1” (ISSWA I/O 300, 400, 500), 1 1/2” (ISSW 800,1000) Tr - 16 мм термостатический зонд Z - рециркуляция 3/4" (ISSWA I/O 120, 160, 200), 1” (ISSWA I/O 300, 400, 500), 1 1/2” (ISSW 800,1000) встроенный магниевый анод, термометр.

## Серия ISPHO
Серия ISPH 200-300-400-500-600-800-1000
Инерционные аккумуляторы РН характеризуются по их способности аккумулировать нагретую воду,
поступающую из различных источников, преждевсего из источников прерывистого цикла функционирования.
Модели ISPH поставляются с люком.
Код | Наименование | Макс. рабочая температура °C | Количество датчиков/ диаметр |  | Макс. рабочее давление Мпа | Вес, кг | Цена, euro
ISPH O 200 | Инерц. аккумулятор 200 л | 95 | 3/Ø16 |  | 0.3 | 53 | 500
ISPH O 300 | Инерц. аккумулятор 300 л | 95 | 3/Ø16 |  | 0.3 | 77 | 575
ISPH O 400 | Инерц. аккумулятор 400 л | 95 | 3/Ø16 |  | 0.3 | 99 | 791
ISPH O 500 | Инерц. аккумулятор 500 л | 95 | 3/Ø16 |  | 0.3 | 115 | 862
ISPH O 600 | Инерц. аккумулятор 600 л | 95 | 3/Ø16 |  | 0.3 | 176 | 1060
ISPH O 800 | Инерц. аккумулятор 800 л | 95 | 3/Ø16 |  | 0.3 | 143 | 1568
ISPH O 1000 | Инерц. аккумулятор 1000 л | 95 | 3/Ø16 |  | 0.3 | 167 | 1672
Тип | А мм | В мм | С мм | D мм | Е мм | F мм | G мм | H мм
ISPH O 200 | 610 | 627 | 1329 | 150 | 261 | 621 | 761 | 841
ISPH O 300 | 650 | 674 | 1560 | 156 | 336 | 751 | 841 | 984
ISPH O 400 | 755 | 775 | 1553 | 161 | 321 | 721 | 878 | 976
ISPH O 500 | 755 | 775 | 1818 | 161 | 364 | 914 | 1056 | 1131
ISPH O 600 | 810 | 827 | 1749 | 123 | 330 | 930 | 1075 | 1150
ISPH O 800 | 880 | 910 | 1865 | 191 | 371 | 971 | 1071 | 1251
ISPH O 1000 | 880 | 910 | 2245 | 191 | 371 | 1121 | 1231 | 1431
Модели ISPHW с люком и т/обменником.
Код | Наименование | Мощность ( ∆ 35K ), кВт | Количество датчиков/ диаметр |  | Производит-сть ∆T 35C, l/h | Вес, кг | Цена, euro
ISPHW 800 | Инерц. аккумулятор с т/обм. 800 л | 88 | 3/Ø16 |  | 2162 | 194* | 2004
ISPHW 1000 | Инерц. аккумулятор с т/обм. 1000 л | 100 | 3/Ø16 |  | 2457 | 228* | 2178
* Примечение: вес нетто без изоляции и кожуха.
Производитель: STYLEBOILER S.R.L. Юр. адрес: Via Apollo XI – I – 370050 S. Maria di Zevio (Verona), Италия
Инерционные аккумуляторы (Puffer) данной серии осуществляют подачу нагретой воды. Аккумуляторы позволяют накапливать нагретую воду, произведенную нагревательными системами, работающими в прерывистом режиме; при этом осуществляется значительная рекуперация и/или использование тепловой энергии, которая в противном случае остается неиспользованной или даже теряется. Благодаря особенностям конструкции данные изделия обычно подключаются к установкам, производящим тепло в прерывистом режиме, например, к дровяным водонагревателям, а также нагревателям или термоустановкам, работающим на твердых видах топлива .
Внутренний резервуар выполнен из нерафинированной углеродистой стали. Гидравлические соединения расположены в задней части изделия. Защитные трубки датчиков (Tr) расположены в задней части изделия. Изоляционный слой из очень толстой полиуретановой пены без хлорфторуглеродов; жесткая изоляция для моделей емкостью 200 – 600 л, гибкая изоляция для моделей емкостью 800 – 1000 л. Регулируемые ножки для установки на полу. Наружный кожух из цветного пластика (поливинилхлорид)*. * Примечание: модели емкостью 800 – 1000 литров поставляются без кожуха. Кожух из цветного поливинилхлорида, гибкая полиуретановая изоляция «PUF», черная крышка из полистирола и соответствующие шайбы для гидравлических фитингов поставляются в комплекте отдельного набора.
БОЙЛЕРЫ STYLEBOILER
(прайс-лист на 1 странице)

## Тэны
Нагревательные элементы (ТЭН) для комплектации бойлеров.
Изготовитель: "THERMOWATT Spa", Via S., Giovanni Battista, 21 60011 Arcevia (AN) Italy
Прайс - лист (на 1 странице)
ТЭНы предназначены для комплектации бойлеров и водонагревателей накопительного типа. Для безопасной эксплуатации ТЭН используется только совместно с термостатом.
Электропитание - 220 В ±10% ~ 50Гц.
Нагревательный элемент герметизирован в медной трубке.
Материал фланца ТЭНа – латунь.
| Применение: | - нагревательный элемент (ТЭН) - 1 шт.
- термостат управления - 1 шт.
Присоединительный размер - 1¼”.
Код | Модель/комплект | Мощность, Kw | Подключение | Коэфф. электр. безопасности | Диапазон установки, С | Размер нагревательного элемента L, мм | Цена, руб
TW 182205 | TW RDT/1,2кВт/220в | 1,2 | 1 PE-N AC 230V/50Hz | IP 45 |  | 285 | 511
TW 182222 | TW RDT/1,5кВт/220в | 1,5 | 0 PE-N AC 230V/50Hz |  |  | 285 | 543
TW 182224 | TW RCT/2,0кВт/220в | 2,0 | 1 PE-N AC 230V/50Hz |  |  | 285 | 725
TW 182251 | TW RCT/2,0кВт/220в/М6/75см | 2,0 | 1 PE-N AC 230V/50Hz |  |  | 285 | 933
TW 182248 | TW RCT/2,5кВт/220в | 2,5 | 1 PE-N AC 230V/50Hz |  |  | 290 | 776
TW 182384 | TW RCT/3,0кВт/220в | 3,0 | 1 PE-N AC 230V/50Hz |  |  | 290 | 830
TW 182235 | TW RCT/4,0кВт/230в | 4,0 | 1 PE-N AC 230V/50Hz |  |  | 400 | 1078
TW 3412105 | Термостат типа R-T-M 300мм, 15А, 72 С |  |  |  | 30-72 |  | 334
TW 181314 | Термостат типа R-T-S 300мм, 20А, 70/83 С |  |  |  | 30-72 |  | 765
TW 819992 | Прокладка рез. на ТЭН тип RT, d=42мм | [5 empty] | 16
| Название | Код | Цена, euro
| Фланец к бойлеру | 070580 | 60.4
| Силиконовая прокладка | 080016 | 5.2

## Prices
Код |  | Цена, euro
ISSW I/O 160 | 45199 | 684
ISSW I/O 200 | 50617 | 766
ISSW I/O 300 | 56631 | 857
ISSW I/O 400 | 83327 | 1261
ISSW I/O 500 | 94759 | 1434
ISSW I/O 600 | 116763 | 1767
ISSW I/O 800 | 156676 | 2371
ISSW I/O 1000 | 176566 | 2672
ISSWW 300 | 83856 | 1269
ISSWW 400 | 98393 | 1489
ISSWW 500 | 103415 | 1565
ISSWW 800 | 176368 | 2669
ISSWW 1000 | 194143 | 2938
ISSWT 120 | 40507 | 613
ISSWT 160 | 44340 | 671
ISSWXA I/O 120 | 64098 | 970
ISSWXA I/O 160 | 77710 | 1176
ISSWXA I/O 200 | 83943 | 1270.32
ISSWXA I/O 300 | 107909 | 1633
ISSWXA I/O 400 | 144253 | 2183
ISSWXA I/O 500 | 157270 | 2380
ISSWX I/O 800 | 255003 | 3859
ISSWX I/O 1000 | 284540 | 4306
ISSWWXA I/O 300 | 118878 | 1799
ISSWWXA I/O 400 | 152645 | 2310
ISSWWXA I/O 500 | 163085 | 2468
ISSWWX I/O 800 | 281765 | 4264
ISSWWX I/O 1000 | 316986 | 4797
TW 182205 | 33767 | 511
TW 182222 | 35881 | 543
TW 182224 | 47908 | 725
TW 182251 | 61653 | 933
TW 182248 | 51278 | 776
TW 182384 | 54846 | 830
TW 182235 | 71234 | 1078
TW 3412105 | 22071 | 334
TW 181314 | 50551 | 765
TW 819992 | 1057 | 16
070580 | 3991 | 60.4
080016 | 344 | 5.2
ISPH 200 | 156676 | 2371
ISPH 300 | 44340 | 671
ISPH 400 | 194143 | 2938
ISPH 500 | 176368 | 2669
ISPH 600 | 316986 | 4797
ISPH 800 | 103085 | 1560
ISPH 1000 | 116763 | 1767
TW 3401363 | 3627 | 54.89
ISPHW 800 | 132424 | 2004
ISPHW 1000 | 143922 | 2178
ISPH O 200 | 33040 | 500
ISPH O 300 | 37996 | 575
ISPH O 400 | 52269 | 791
ISPH O 500 | 56961 | 862
ISPH O 600 | 70045 | 1060
ISPH O 800 | 103613 | 1568
ISPH O 1000 | 110486 | 1672
2012050 | 1123 | 17
31264 | 238 | 3.6