## SIG-2
Описание | SIG-2 11p | SIG-2 11i | SIG-2 14i
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 21.8 | 21.8 | 27.2
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 19 | 19 | 23.7
Диапазон регулирования температуры, ºС | 35-60
Производительность ГВС при Δt=25°С | 10.9 | 10.9 | 13.6
Температура дымовых газов °С | 185 | 185 | 168
Габаритные размеры (В/Ш/Г), мм | 592/314/245 | 592/314/245 | 650/363/245
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 10,6/12,6 | 11,1/13,1 | 12,6/15,1
€ | 218 | 272 | 319
ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ BAXI SIG-2
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
• Открытая камера сгорания
• Автоматическое электронное зажигание (SIG-2 11i/14i)
• Пьезоэлектрическое зажигание с пилотным пламенем (SIG-2 11p)
• Модуляционная горелка с плавной регулировкой мощности в зависимости от расхода воды через водонагреватель
• Встроенный редуктор давления газа
• Универсальная горелка из нержавеющей стали
• Латунная гидравлическая группа стойкая к образованию накипи
• Высокоэффективный, жаростойкий медный теплообменник с защитным покрытием от конденсата при холодном запуске
• Один элемент питания 1,5 В (SIG-2 11i, SIG-2 14i)
• Возможна перенастройка на сжиженный газ
• Датчик тяги – термостат
• Ионизационный контроль пламени (SIG-2 11i, SIG-2 14i)
• Контроль наличия пламени при помощи термопары (SIG-2 11p)
• Ручка регулирования расхода газа и мощности
• Ручка регулирования расхода и температуры воды
• Непрерывное отображение температуры горячей воды на цифровом дисплее (SIG-2 11i, SIG-2 14i)
•

## Prices
Артикул Терморос | РРЦ, Евро
Main Four 18 F | 759
MAIN FOUR 24 | 740
MAIN FOUR 240 F | 795
MAIN5 14F | 729
MAIN5 18F | 751
MAIN5 24F | 760
FOURTECH 1.14 | 716
FOURTECH 1.14 F | 807
FOURTECH 1.24 | 731
FOURTECH 1.24 F | 812
FOURTECH 24 | 802
FOURTECH 24 F | 860
ECO5 Compact 1.14F | 755
ECO5 Compact 1.24F | 786
ECO5 Compact 14F | 818
ECO5 Compact 18F | 828
ECO5 Compact 24F | 858
ECO5 Compact 1.24 | 724
ECO5 Compact 24 | 807
ECO4S 1.24 F | 772
ECO4S 10 F | 746
ECO4S 18 F | 782
ECO4S 24 F | 824
ECO4S 24 | 772
ECO 280 I | 1077
ECO FOUR 1.14 | 741
ECO FOUR 1.14 F | 793
ECO FOUR 1.24 | 762
ECO FOUR 1.24 F | 854
ECO FOUR 24 | 865
ECO FOUR 24 F | 958
LUNA3 1.310 FI | 1112
LUNA3 240 I | 1040
LUNA3 240 FI | 1164
LUNA3 280 FI | 1256
LUNA3 310 FI | 1288
LUNA3 COMFORT 240 I | 1164
LUNA3 COMFORT 240 FI | 1298
LUNA3 COMFORT 310 FI | 1432
LUNA3 COMFORT 1.240 I | 999
LUNA3 COMFORT 1.240 FI | 1143
LUNA3 COMFORT 1.310 FI | 1215
NUVOLA3 B40 240 I | 1596
NUVOLA3 B40 240 FI | 1740
NUVOLA3 B40 280 I | 1674
NUVOLA3 B40 280 FI | 1867
NUVOLA3 COMFORT 240 I | 1767
NUVOLA3 COMFORT 240 FI | 1933
NUVOLA3 COMFORT 280 I | 1859
NUVOLA3 COMFORT 280 FI | 2071
NUVOLA3 COMFORT 320 FI | 2207
DUO-Tec Compact 1.24 | 1181
DUO-Tec Compact 20 | 1219
DUO-Tec Compact 24 | 1262
DUO-Tec Compact 28 | 1282
LUNA Duo-Tec 1.12 | 1302
LUNA Duo-Tec 1.24 | 1353
LUNA Duo-Tec 1.28 | 1484
LUNA Duo-Tec 24 | 1464
LUNA Duo-Tec 28 | 1565
LUNA Duo-Tec 33 | 1636
LUNA Duo-Tec 40 | 1767
LUNA PLATINUM+ 1.12 GA | 1525
LUNA PLATINUM+ 1.18 GA | 1575
LUNA PLATINUM+ 1.24 GA | 1615
LUNA PLATINUM+ 1.32 GA | 1747
LUNA PLATINUM+ 24 GA | 1757
LUNA PLATINUM+ 33 GA | 1828
Nuvola Duo-Tec 16 | 1979
NUVOLA Duo-Tec 24 | 2080
NUVOLA DUO-TEC+ 33 | 2201
LUNA Duo-tec MP 1.35 | 2913
LUNA Duo-tec MP 1.50 | 3065
LUNA Duo-Tec MP 1.60 | 3390
LUNA Duo-Tec MP 1.70 | 3714
LUNA Duo-tec MP 1.90 | 4882
LUNA Duo-tec MP 1.99 | 5217
LUNA Duo-Tec MP 1.110 | 5491
Slim 1.150 i | 1504
Slim 1.230 i | 1628
SLIM 1.300 I | 1782
SLIM 2.230 I | 2462
SLIM 2.300 I | 2586
SLIM 1.230 FI | 2060
SLIM 1.300 FI | 2224
SLIM 2.300 FI | 3060
SLIM 1.230 FIN | 1792
SLIM 1.300 FIN | 1936
SLIM 1.230 IN | 1349
SLIM 1.300 IN | 1462
SLIM 1.400 IN | 1660
SLIM 1.490 IN | 1794
SLIM 1.620 IN | 2224
SLIM HPS 1.80 | 3589
SLIM HPS 1.990 | 4169
SLIM HPS 1.110 | 4789
POWER HT 1.450 | 3369
POWER HT 1.650 | 3719
POWER HT 1.850 | 4149
POWER HT 1.1000 | 4789
POWER HT 1.1200 | 6299
POWER HT 1.1500 | 7579
Power HT 1.230 | 13179
POWER HT 1.280 | 16685
Power HT 1.320 | 17908
POWER HT-A 1.430 | 22385
POWER HT-A 1.500 | 24165
POWER HT-A 1.570 | 25771
POWER HT-A 1.650 | 28348
COMBI 80l | 1101
SLIM UB 80 | 866
SLIM UB 120 | 928
SLIM UB 80 INOX | 1213
SLIM UB 120 INOX | 1325
UB 80 INOX | 1101
UB 120 INOX | 1234
UB 80 | 836
UB 120 | 928
SLIM EF 1.22 | 1227
SLIM EF 1.31 | 1318
SLIM EF 1.39 | 1478
SLIM EF 1.49 | 1640
SLIM EF 1.61 | 1864
BPI-Eco 1.250 | 1377
BPI-Eco 1.350 | 1607
BPI-Eco 1.450 | 1887
BPI-Eco 1.550 | 2091
BPI-Eco 1.650 | 2295
SAG3 50 | 525
SAG3 80 | 537
SAG3 100 | 604
SAG3 115 T | 906
SAG3 150 T | 952
SAG3 190 T | 1068
SAG3 300 T | 1819
UBVT 200 DC | 1009
UBVT 200 SC | 922
UBVT 300 DC | 1365
UBVT 300 SC | 1256
UBVT 400 DC | 1438
UBVT 400 SC | 1331
UBVT 500 DC | 1659
UB 800 DC | 2981
UB 1000 DC | 3401
UB 1000 SC | 2850
UB 1500 DC | 5439
UB 2000 DC | 6339
UB 2000 SC | 6115
UBPT 1000 | 4260
UBPT 2000 | 5016
UBPU 1500 SC | 2376
UBTT 1000 | 2798
UB 200 | 2312
UBSI 300 | 2681
UBSI 500 | 3140
UBT 80 | 439
UBT 100 | 489
UBT 120 | 529
UBT 160 | 629
UBT 200 | 649
UBT 300 | 919
UBT 400 | 1040
UBT 500 | 1162
UBT 800 | 1682
UBT 1000 | 1805
UBT 80 GR | 439
UBT 100 GR | 489
UBT 120 GR | 529
UBT 160 GR | 629
UBT 200 GR | 649
UBT 300 GR | 919
UBT 160 DC | 689
UBT 200 DC | 739
UBT 300 DC | 1019
UBT 400 DC | 1159
UBT 500 DC | 1289
UBT 800 DC | 1789
UBT 1000 DC | 1909
PREMIER PLUS 100 | 899
PREMIER PLUS 150 | 959
PREMIER PLUS 200 | 1149
PREMIER PLUS 300 | 1369
JJJ 95606963 | 96
PREMIER PLUS 400 | 3053
PREMIER PLUS 500 | 3344
PREMIER PLUS 570 | 3634
PREMIER PLUS 800 | 5930
PREMIER PLUS 1000 | 6991
PREMIER PLUS 1250 | 8852
PREMIER PLUS 1450 | 9302
PREMIER PLUS 2000 | 12276
PREMIER PLUS 2500 | 12719
JJJ 95805010 | 1360
JJJ 95805011 | 1364
JJJ 95805012 | 1398
JJJ 95805013 | 1400
JJJ 95805014 | 1513
JJJ 95805015 | 1638
JJJ 95805016 | 1931
JJJ 95805017 | 1949
JJJ 95805018 | 2258
V 580 TD | 200
V 580 TS | 200
V 510 TD | 222
V 510 TS | 222
O 580 | 159
O 510 | 174
R 501 SL | 85
R 501 | 85
R 515 SL | 100
R 515 | 100
V 530 | 103
V 550 | 116
V 580 | 126
V 510 | 144
SIG-2 11p | 218
SIG-2 11i | 272
SIG-2 14i | 319
JJJ 7100345 | 191
JJJ 7101061 | 92
JJJ 7102340 | 49
JJJ 7102343 | 106
JJJ 7102441 | 198
JJJ 7102442 | 126
JJJ 7102443 | 205
JJJ 7102689 | 63
JJJ 7102979 | 163
JJJ 7102980 | 112
JJJ 7103027 | 137
JJJ 7103044 | 138
JJJ 7103510 | 33
JJJ 7103511 | 39
JJJ 7103512 | 70
JJJ 7104336 | 96
JJJ 7104347 | 75
JJJ 7104408 | 105
JJJ 7104873 | 35
JJJ 7104976 | 157
JJJ 7105037 | 266
JJJ 7105199 | 336
JJJ 7105430 | 197
JJJ 7105432 | 221
JJJ 7105775 | 573
JJJ 7105777 | 802
JJJ 7105799 | 639
JJJ 7105827 | 174
JJJ 7105832 | 81
JJJ 7105838 | 123
JJJ 7105846 | 561
JJJ 7105849 | 870
JJJ 7105852 | 645
JJJ 7105870 | 21
JJJ 7105875 | 33
JJJ 7105878 | 25
JJJ 7105885 | 81
JJJ 7106314 | 160
JJJ 7106406 | 46
JJJ 7106422 | 62
JJJ 7106428 | 64
JJJ 710673801 | 408
JJJ 7106783 | 414
JJJ 7106820 | 62
JJJ 7106821 | 72
JJJ 7106865 | 691
JJJ 710687501 | 759
JJJ 710687601 | 558
JJJ 7106879 | 55
JJJ 710688901 | 58
JJJ 7106892 | 58
JJJ 7106980 | 71
JJJ 7107152 | 626
JJJ 7107156 | 808
JJJ 710716301 | 273
JJJ 7107164 | 277
JJJ 7107168 | 501
JJJ 710717701 | 192
JJJ 7107183 | 13
JJJ 7107185 | 33
JJJ 710718600 | 71
JJJ 710718700 | 71
JJJ 710718800 | 109
JJJ 710718900 | 109
JJJ 710719000 | 109
JJJ 7107202 | 653
JJJ 7107388 | 75
JJJ 7108063 | 103
JJJ 7109320 | 195
JJJ 7110046 | 38
JJJ 7110415 | 216
KFG71407961 | 1307
KFG 71411191 | 34
KHG 71401041 | 13
KHG 714010610 | 154
KHG 71401771 | 11
KHG 71401791 | 31
KHG 71401801 | 17
KHG 71401811 | 16
KHG 71401821 | 17
KHG 71401831 | 24
KHG 71401841 | 5
KHG 71401851 | 9
KHG 714021611 | 58
KHG 71402191 | 28
KHG 71402201 | 16
KHG 71402271 | 34
KHG 714022910 | 6
KHG 71402301 | 218
KHG 714023211 | 118
KHG 714023310 | 57
KHG 71402341 | 12
KHG 71402431 | 60
KHG 71402461 | 49
KHG 71402481 | 159
KHG 71402891 | 59
KHG 71403051 | 38
KHG 71403441 | 75
KHG 71403641 | 162
KHG 71403651 | 168
KHG 71403661 | 71
KHG 71403671 | 38
KHG 714037210 | 9
KHG 71403731 | 10
KHG 71403741 | 137
KHG 71403851 | 23
KHG 71403861 | 32
KHG 71403871 | 58
KHG 714050311 | 98
KHG 71405041 | 108
KHG 71405151 | 125
KHG 714054710 | 46
KHG 714058811 | 98
KHG 71405911 | 18
KHG 71405921 | 12
KHG 71405931 | 12
KHG 71405941 | 17
KHG 71405951 | 36
KHG 71405961 | 39
KHG 71405971 | 30
KHG 71405981 | 34
KHG 71405991 | 13
KHG 71406011 | 23
KHG 71406151 | 33
KHG 71406161 | 59
KHG 714061710 | 119
KHG 71406191 | 11
KHG 71406201 | 11
KHG 71406211 | 24
KHG 71406281 | 40
KHG 71407251 | 46
KHG 71407261 | 227
KHG 71407341 | 101
KHG 71407381 | 19
KHG 714074810 | 38
KHG 71407521 | 15
KHG 71407531 | 20
KHG 71407541 | 16
KHG 714075510 | 18
KHG 714075610 | 14
KHG 71407681 | 9
KHG 71407791 | 252
KHG 71407801 | 115
KHG 71407811 | 512
KHG 71407821 | 758
KHG 71407831 | 57
KHG 71407841 | 109
KHG 71407851 | 134
KHG 71407861 | 65
KHG 71407871 | 72
KHG 71407881 | 39
KHG 71407891 | 33
KHG 71407901 | 25
KHG 71407971 | 69
KHG 71408391 | 44
KHG 71408481 | 111
KHG 714085110 | 166
KHG 71408521 | 132
KHG 71408541 | 171
KHG 71408671 | 119
KHG 71408681 | 93
KHG 71408691 | 23
KHG 71408851 | 69
KHG 71408861 | 45
KHG 71408871 | 38
KHG 71408881 | 34
KHG 71408891 | 79
KHG 71408901 | 65
KHG 714089410 | 64
KHG 71409001 | 229
KHG 71409341 | 122
KHG 71409351 | 111
KHG 71409361 | 30
KHG 71409371 | 75
KHG 71409381 | 29
KHG 71409391 | 21
KHG 71409401 | 255
KHG 71409441 | 39
KHG 71409451 | 65
KHG 71409461 | 59
KHG 714095412 | 1099
KHG 71409561 | 546
KHG 71409631 | 149
KHG 71409661 | 223
KHG 71410051 | 21
KHG 71410141 | 24
KHG 71410151 | 23
KHG 71410161 | 27
KHG 71410171 | 30
KHG 71410181 | 31
KHG 71410191 | 28
KHG 71410231 | 22
KHG 71410391 | 28
KHG 714104010 | 85
KHG 71410411 | 94
KHG 71410451 | 641
KHG 71410461 | 618
KHG 71410481 | 63
KHG 71410491 | 80
KHG 71410511 | 96
KHG 71410521 | 94
KHG 71410531 | 69
KHG 71410541 | 101
KHG 71410571 | 38
KHG 71410581 | 421
KHG 71410591 | 74
KHG 71410601 | 56
KHG 71410611 | 36
KHG 71410621 | 13
KHG 71410641 | 81
KHG 71410651 | 25
KHG 71410661 | 25
KHG 71410701 | 74
KHG 71410761 | 206
KHG 71410701 | 74
KHG 71411081 | 118
KHG 71411091 | 63
KHG 71411101 | 32
KHG 71411121 | 14
KHG 71411181 | 40
KHG 71411231 | 79
KHG 71411391 | 342
KHG 71411421 | 165
KHG 71411471 | 192
KHG 71411711 | 376
KHG 71411721 | 259
KHG 71411931 | 73
KHG 71411941 | 33
KHG 71411951 | 61
KHG 71411961 | 39
KHG 71411971 | 61
KHG 71411981 | 28
KHG 71412281 | 20
KHG 71412561 | 184
KHG 71412571 | 287
KHG 71412691 | 38
KHG 71413531 | 97
KHG 71413541 | 48
KHG 71413611 | 83
KHG 71413621 | 55
KHG 71413661 | 86
KHG 71414041 | 47
KHG 71414051 | 40
KHG 71414061 | 59
KHG 71414071 | 8
KHW 71406881 | 80
KHW 71406891 | 155
KHW 71408561 | 401
KHW 71408741 | 43
KHW 71408931 | 51
KHW 71409681 | 404
KHW 71409691 | 53
KHW 71409741 | 598
KHW 71409771 | 81
KHW 71409781 | 57
KHW 71409811 | 171
KHW 71409821 | 277
KHW 71409851 | 715
KHW 714098612 | 317
KHW 71409891 | 684
KHW 71409901 | 580
KHW 714103611 | 550
KHW 71410421 | 664
KHW 71410431 | 582
KSG 71408821 | 35
KSL 71408501 | 824
KSL 71408611 | 121
KSL 71408641 | 53
KSL 71411051 | 38
KSL 71411401 | 978
KSL 71412201 | 92
KSL 71412411 | 372
KUG 71413271 | 150
KUG 71413281 | 140
KUG 71413291 | 18
KUG 71413301 | 21
KUG 71413311 | 28
KUG 71413321 | 35
KUG 71413331 | 275
KUG 71413341 | 367
KUG 71413351 | 81
KUG 71413361 | 103
KUG 71413371 | 85
KUG 71413381 | 119
KUG 71413571 | 218
KUG 71413581 | 144
KUG 71413591 | 126
LSB 71000009 | 572
LSB 710000130 | 58
LSD 79000015 | 63
LSD 79000031 | 721
LSD 79000032 | 1592
LSD 790000330 | 2172
LSD 79000034 | 2242
LSD 790000420 | 103
LSD 790000430 | 81
LSD 79000044 | 31
LSX 71000002 | 21
LSX 71000003 | 264
LXO 00066923 | 128
LXO 00068867 | 1145
LXO 00068868 | 1329
LXO 00069144 | 1216
LXO 00069263 | 4235
LXO 00069264 | 4326
LXO 00069265 | 253
LXO 00097188 | 344
LXO 00097189 | 206
LXO 00097190 | 321
LXO 00097191 | 123
LXO 00097192 | 195
LXO 00097193 | 273
LXO 00097194 | 272
LXO 00097195 | 195
LXO 00097197 | 64
LXO 00097198 | 31
LXO 00097199 | 184
LXO 00098952 | 1145
JJJ 7111872 | 325
JJJ 7113532 | 69
JJJ 7113533 | 67
JJJ 7108183 | 78
JJJ 7114507 | 41
JJJ 7111633 | 801
JJJ 7106138 | 329
LSX 71000001 | 19
JJJ 7219368 | 37
JJJ 721546400 | 137
JJJ 7215465 | 137
JJJ 7106138 | 329
JJJ 7109314 | 58
JJJ 7112877 | 776
JJJ 7112881 | 1074
LSX 71000001 | 19
JJJ 9011010 | 89
JJJ 09011011 | 59
JJJ 09011012 | 299
JJJ 09011013 | 329
JJJ 09011014 | 379