## ECO FOUR
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ BAXI ECO FOUR
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
Непрерывная электронная модуляция пламени
Минимльное давление газа 5 мбар
Плавное электронное зажигание
Датчик протока горячей воды
Первичный медный теплообменник
Теплообменник ГВС и горелка из нержавеющей стали
Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
Защита от "замерзания"
Защита от блокировки насоса
Автоматический байпас
Встроенная погодозависимая автоматика
Жидкокристалический информационный дисплей
Самодиагностика
Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
| Отопление и горячая вода |  | Только отопление
| ECO Four 24 F | ECO Four 24 | ECO Four 1.24 F | ECO Four 1.14 F | ECO Four 1.24 | ECO Four 1.14
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 14
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 6 | 9.3 | 6
Макс. эффективность (КПД), % | 92.9 | 91.2 | 92.9 | 92.5 | 91.2 | 90.9
Расширительный бак, л/бар | 10/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5
Камера сгорания | закрытая | открытая | закрытая | закрытая | открытая | открытая
Температура контура ГВС (min/max), ºС | 35/60
Производство горячей воды (ΔT=25ºС), л/мин | 13.7 | 13.7 | - | - | - | -
Минимальный объем потока воды, л/мин | 2 | 2 | - | - | - | -
Минимальное давление в системе ГВС, бар | 0.15 | 0.15 | - | - | - | -
Максимальное давление в системе ГВС, бар | 8 | 8 | - | - | - | -
Диаметр дымохода, мм | - | 120 | - | - | 120 | 120
Тип газа | метан/пропан/бутан
Габаритные размеры (В/Ш/Г), мм | 730/400/299
Вес, кг | 33 | 29 | 32 | 31 | 28 | 26
Потребление энергии / Напряжение, Вт/В | 130/230 | 80/230 | 130/230 | 120/230 | 80/230 | 80/230
Код заказа | ECO FOUR 24 F | ECO FOUR 24 | ECO FOUR 1.24 F | ECO FOUR 1.14 F | ECO FOUR 1.24 | ECO FOUR 1.14
ЦЕНА, руб. | 48825 | 43785 | 42930 | 38115 | 36585 | 36450
€ | 1085 | 973 | 954 | 847 | 813 | 810
* Fi – модель с коаксиальным дымоходом (поставляется отдельно)

## Prices
Код | Цена
ECO FOUR 24 F | 48825 | 1085
ECO FOUR 24 | 43785 | 973
ECO FOUR 1.24 F | 42930 | 954
ECO FOUR 1.14 F | 38115 | 847
ECO FOUR 1.24 | 36585 | 813
ECO FOUR 1.14 | 36450 | 810