## Luna HT Residental
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ BAXI LUNA HT Residental
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
Технические характеристики | Только отопление
| LUNA HT Residental 1.450 | LUNA HT Residental 1.550 | LUNA HT Residental 1.650 | LUNA HT Residental 1.850 | LUNA HT Residental 1.990 | LUNA HT Residental 1.1000
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 46.4 | 56.7 | 67 | 87.2 | 95 | 105
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 4.91 (3.6) | 6.0 (4.4) | 7.08 (5.2) | 9.22 (6.77) | 10.05 (7.38) | 11.1 (8.15)
Макс.полезная мощность по отоплению
в режиме 75/60*С | 45 | 55 | 65 | 85 | 92.2 | 102
в режиме 50/30*С | 48.7 | 59.5 | 70.3 | 91.6 | 99.8 | 110.3
Мин.полезная мощность по отоплению
в режиме 75/60*С | 14.5 | 15.5 | 19.3 | 25.7 | 29 | 29
в режиме 50/30*С | 15.8 | 16.8 | 21 | 27.8 | 31.4 | 31.4
Производительность КПД
в режиме 80/60*С | 97.3 | 97.4 | 97.4 | 97.2 | 97.2 | 97.3
в режиме 50/30*С | 107.6 | 107.5 | 107.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5
Камера сгорания | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр.
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | 80-125/80 | 80-125/80 | 80-125/80 | 110-160/110 | 110-160/110 | 110-160/110
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20
Мощность/напряжение, Вт/В | 75/230 | 80/230 | 125/230 | 150/230 | 200/230 | 200/230
Габаритные размеры:
- высота, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
- ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
- глубина, мм | 466 | 466 | 466 | 600 | 600 | 600
Вес НЕТТО, кг | 68 | 71 | 74 | 92 | 103 | 103
Код заказа | LUNA HT RESIDENTIAL 1.450 | LUNA HT RESIDENTIAL 1.550 | LUNA HT RESIDENTIAL 1.650 | LUNA HT RESIDENTIAL 1.850 | LUNA HT RESIDENTIAL 1.990 | LUNA HT RESIDENTIAL 1.1000
Цена, руб. | 128835 | 142515 | 156060 | 205335 | 226530 | 231075
€ | 2863 | 3167 | 3468 | 4563 | 5034 | 5135
• регулирование температуры контура отопления от 25 до 80ºС
• пониженное содержание СО и NOх
• сохранение стопроцентной мощности при понижении давления газа до 5мбар
• цифровая индикация температуры
• системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
• электронная система самодиагностики
• устройство дистанционного управления с климатическим регулятором (поставляется отдельно)
• датчик уличной температуры
• блок управления разнотемпературными зональными системами (поставляется отдельно)

## Prices
Код | Цена
LUNA HT RESIDENTIAL 1.450 | 128835 | 2863
LUNA HT RESIDENTIAL 1.550 | 142515 | 3167
LUNA HT RESIDENTIAL 1.650 | 156060 | 3468
LUNA HT RESIDENTIAL 1.850 | 205335 | 4563
LUNA HT RESIDENTIAL 1.990 | 226530 | 5034
LUNA HT RESIDENTIAL 1.1000 | 231075 | 5135