## UBT 80-1000
OСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ UBT:
Материал бака — углеродистая сталь ST37/2; • Внутреннее покрытие бака — титановая эмаль; • Внешняя оболочка бака — мягкий полиуретан; • Белый цвет кожуха во всех моделях и темно-серый в моделях 80-300 л, для этого добавить к коду заказа "GR"; • Фланец для установки электрического ТЭНа; • Дополнительный фланец для чистки бойлера; • Патрубок рециркуляции ГВС; • Колба для датчика температуры бойлера; • Змеевик с высокой теплоотдачей в нижней части бака; • Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии; • Встроенный термометр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА
|  | UBT 80 (GR) | UBT 100 (GR) | UBT 120 (GR) | UBT 160 (GR) | UBT 200 (GR) | UBT 300 (GR) | UBT 400 | UBT 500 | UBT 800 | UBT 1000
Емкость бойлера | л | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000
Макс. мощность теплообменника* | кВт | 15.8 | 24.2 | 26.6 | 35.4 | 39.3 | 45 | 56.9 | 65.1 | 76.8 | 113
Потери напора в змеевике при номинальной циркуляции | мН2О | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.48 | 0.6 | 0.66 | 0.74 | 0.86 | 0.92 | 1.54
Номинальная циркуляция теплоносителя через змеевик | м3/ч | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Производительность в проточном режиме при Δt=35°C | л/мин | 500 | 594 | 654 | 870 | 967 | 1106 | 1398 | 1600 | 1888 | 2776
Производительность в проточном режиме при Δt=50°C | л/мин | 292 | 336 | 372 | 504 | 578 | 659 | 812 | 948 | 1099 | 1623
Максимальное давление воды в змеевике | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере** | °C | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65
Макс. давление воды ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Потери тепла в окружающую среду | Вт | 37 | 47 | 53 | 63 | 68 | 89 | 75 | 107 | 120 | 141
Мощность ТЭНа при 230 В (опция) | кВт | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2,5/3 | 2,5/3 | 6/9/12 | 6/9/12 | 6/9/12 | 6/9/12 | 6/9/12
Габаритные размеры: высота | мм | 845 | 1000 | 825 | 1125 | 1280 | 1210 | 1560 | 1860 | 1700 | 2045
Габаритные размеры: диаметр | мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 1050 | 1050
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34/38 | 40/44 | 48/54 | 59/65 | 70/76 | 104/112 | 132/140 | 147/155 | 244/255 | 289/300
Упаковочные размеры | см | 65*65*102 | 65*65*117 | 75*75*105 | 75*75*127 | 75*75*142 | 90*90*133 | 90*90*170 | 90*90*198 | 115*115*182 | 115*115*217
Код заказа |  | UBT 80 | UBT 100 | UBT 120 | UBT 160 | UBT 200 | UBT 300 | UBT 400 | UBT 500 | UBT 800 | UBT 1000
Рекомендованная розничная цена | EURO | 439 | 489 | 529 | 629 | 649 | 919 | 1040 | 1162 | 1682 | 1805
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА
[5 empty] | UBT 160 DC | UBT 200 DC | UBT 300 DC | UBT 400 DC | UBT 500 DC | UBT 800 DC | UBT 1000 DC
Емкость бойлера | л |  |  |  | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000
Макс. мощность теплообменника* | кВт |  |  |  | 51.2 | 65.6 | 66.5 | 100.5 | 133.3 | 117.6 | 176.9
Потери напора в нижнем змеевике при номинальной циркуляции | мН2О |  |  |  | 0.48 | 0.6 | 0.66 | 0.74 | 0.86 | 0.92 | 1.54
Потери напора в верхнем змеевике при номинальной циркуляции | мН2О |  |  |  | 0.2 | 0.46 | 0.34 | 0.56 | 0.72 | 0.42 | 0.76
Номинальная циркуляция теплоносителя через змеевик | м3/ч |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Производительность нижнего змеевика в проточном режиме при Δt=35°C | л/мин |  |  |  | 870 | 967 | 1106 | 1398 | 1600 | 1888 | 2776
Производительность верхнего змеевика в проточном режиме при Δt=35°C | л/мин |  |  |  | 388 | 646 | 528 | 1071 | 1676 | 1003 | 1569
Максимальное давление воды в змеевике | бар |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере** | °C |  |  |  | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65
Макс. давление воды ГВС | бар |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Потери тепла в окружающую среду | Вт |  |  |  | 63 | 68 | 89 | 75 | 107 | 120 | 141
Мощность ТЭНа при 230 В (опция) | кВт |  |  |  | 2,5/3 | 2,5/3 | 6/9/12 | 6/9/12 | 6/9/12 | 6/9/12 | 6/9/12
Габаритные размеры: высота | мм |  |  |  | 1125 | 1280 | 1210 | 1560 | 1860 | 1700 | 2045
Габаритные размеры: диаметр | мм |  |  |  | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 1050 | 1050
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг |  |  |  | 68/74 | 81/87 | 113/121 | 141/149 | 165/173 | 255/266 | 304/315
Упаковочные размеры | см |  |  |  | 75*75*127 | 75*75*142 | 90*90*133 | 90*90*170 | 90*90*198 | 115*115*182 | 115*115*217
Код заказа |  |  |  |  | UBT 160 DC | UBT 200 DC | UBT 300 DC | UBT 400 DC | UBT 500 DC | UBT 800 DC | UBT 1000 DC
Рекомендованная розничная цена | EURO |  |  |  | 689 | 739 | 1019 | 1159 | 1289 | 1789 | 1909
Аксессуары к бойлерам UBT
Описание | [8 empty] | Артикул |  | РРЦ, EURO
Однофазный ТЭН мощностью 2,5 кВт для бойлеров UBT 80-200 л | [8 empty] | JJJ 9011010 |  | 89
Однофазный ТЭН мощностью 3 кВт для бойлеров UBT 160-200 л | [8 empty] | JJJ 09011011 |  | 59
Однофазный ТЭН мощностью 6 кВт с коммутационным шкафом в комплекте для бойлеров UBT 300-1000 л | [8 empty] | JJJ 09011012 |  | 299
Однофазный ТЭН мощностью 9 кВт с коммутационным шкафом в комплекте для бойлеров UBT 300-1000 л | [8 empty] | JJJ 09011013 |  | 329
Однофазный ТЭН мощностью 12 кВт с коммутационным шкафом в комплекте для бойлеров UBT 300-1000 л | [8 empty] | JJJ 09011014 |  | 379
Накопительные бойлеры UBT
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
Бойлеры UBT спроектированы на основе современных разроботок и изготовлены из высококачественных материалов. Они сочетают в себе инновационные решения и работают максимально эффективно, принося конечному потребителю максимум горячей воды и комфорта

## Premier Plus 100-300
OСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ PREMIER Plus:
Теплообменник «змеевик в змеевике»
Уникальная конструкция — эффективный и максимально быстрый нагрев воды;
Змеевик находится глубоко в бойлере, что позволяет получить больше горячей воды с однородной температурой;
Совместим со всеми котлами, в том числе и с конденсационными.
Легкость транспортировки и установки
Установка напольная или настенная;
Все соединения доступны с передней части;
Легкий вес;
Встроенные в основание полости для захвата руками;
Подъемная опора в комплекте (болты, вкрученные в патрубок выходы горячей воды);
Опора жесткости в основании для устойчивости.
Входной диффузор холодной воды
Запатентованный дизайн;
Уменьшение перемешивания холодной и горячей воды, за счет чего обеспечивается подача большого количества горячей воды с постоянной температурой.
ТЭН (опция)
Уникальный нагревательный элемент, который имеет форму «L», погружается глубоко в бойлер для обеспечения большего количества горячей воды с однородной температурой;
Ключ для легкого монтажа и демонтажа ТЭНа.
ПРЕИМУЩЕСТВА БОЙЛЕРОВ PREMIER Plus
Нержавеющая сталь DUPLEX обладает повышенной стойкостью к коррозии;
Прочная конструкция и легкий вес;
Теплообменник «змеевик в змеевике» быстро и эффективно нагревает воду;
Универсальный дизайн настенных и напольных бойлеров;
Встроенные термостат и термостат безопасности для присоединения к котлу и управления с него.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | НАСТЕННАЯ ИЛИ НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА |  |  | НАПОЛЬНАЯ
|  | PREMIER Plus 100 | PREMIER Plus 150 | PREMIER Plus 200 | PREMIER Plus 300
Емкость бойлера | л | 100 | 150 | 200 | 300
Макс. мощность теплообменника* | кВт | 30 | 30 | 30 | 30
Потери напора в змеевике при номинальной циркуляции | мН2О | 2 | 2 | 2 | 2
Номинальная циркуляция теплоносителя через змеевик | м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2
Производительность в проточном режиме при Δt=35°C | л/мин | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3
Время нагрева воды в бойлере на Δt=45°C | мин | 10 | 15 | 20 | 30
Максимальное давление воды в змеевике | бар | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере** | °C | 5—65 | 5—65 | 5—65 | 5—65
Макс. давление воды ГВС | бар | 7 | 7 | 7 | 7
Потери тепла в окружающую среду за сутки | кВт*ч/24ч | 1.14 | 1.7 | 2.3 | 2.72
Мощность ТЭНа при 230 В (опция) | кВт | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
Время нагрева ТЭНом на Δt=45°C (опция) | мин | 105 | 157 | 210 | 315
Поверхность змеевика бойлера | м2 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79
Габаритные размеры: высота | мм | 762 | 1090 | 1474 | 2040
Габаритные размеры: диаметр | мм | 552 | 552 | 552 | 552
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 25/33 | 31/39 | 38/46 | 60/68
Упаковочные размеры | см | 56x65x89 | 56x65x123 | 56x65x158 | 56x65x214
Код заказа |  | PREMIER PLUS 100 | PREMIER PLUS 150 | PREMIER PLUS 200 | PREMIER PLUS 300
Рекомендованная розничная цена | EURO | 899 | 959 | 1149 | 1369
Накопительные бойлеры PREMIER PLUS
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
Бойлеры PREMIER PLUS спроектированы на основе современных разроботок и изготовлены из высококачественных материалов. Они сочетают в себе инновационные решения и работают максимально эффективно, принося конечному потребителю максимум горячей воды и комфорта

## Premier Plus 400-2500
OСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ PREMIER Plus:
Теплообменник «змеевик в змеевике»
Уникальная конструкция — эффективный и максимально быстрый нагрев воды;
Змеевик находится глубоко в бойлере, что позволяет получить больше горячей воды с однородной температурой;
Совместим со всеми котлами, в том числе и с конденсационными.
Легкость транспортировки и установки
Установка напольная или настенная;
Все соединения доступны с передней части;
Легкий вес;
Встроенные в основание полости для захвата руками;
Подъемная опора в комплекте (болты, вкрученные в патрубок выходы горячей воды);
Опора жесткости в основании для устойчивости.
Входной диффузор холодной воды
Запатентованный дизайн;
Уменьшение перемешивания холодной и горячей воды, за счет чего обеспечивается подача большого количества горячей воды с постоянной температурой.
ТЭН (опция)
Уникальный нагревательный элемент, который имеет форму «L», погружается глубоко в бойлер для обеспечения большего количества горячей воды с однородной температурой;
Ключ для легкого монтажа и демонтажа ТЭНа.
ПРЕИМУЩЕСТВА БОЙЛЕРОВ PREMIER Plus
Нержавеющая сталь DUPLEX обладает повышенной стойкостью к коррозии;
Прочная конструкция и легкий вес;
Теплообменник «змеевик в змеевике» быстро и эффективно нагревает воду;
Универсальный дизайн настенных и напольных бойлеров;
Встроенные термостат и термостат безопасности для присоединения к котлу и управления с него.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА
|  | PREMIER Plus 400 | PREMIER Plus 500 | PREMIER Plus 570 | PREMIER Plus 800 | PREMIER Plus 1000 | PREMIER Plus 1250 | PREMIER Plus 1450 | PREMIER Plus 2000 | PREMIER Plus 2500
Емкость бойлера | л | 400 | 500 | 570 | 800 | 1000 | 1250 | 1450 | 2000 | 2500
Макс. мощность теплообменника* | кВт | 56.9 | 54.3 | 53.6 | 76.9 | 76.5 | 97.9 | 91.7 | 132.2 | 126.4
Мин. мощность теплообменника* | кВт | 28.2 | 27.6 | 27 | 31.3 | 32.9 | 35 | 30.1 | 40.2 | 37.5
Время нагрева воды в бойлере на Δt=45°C | мин | 21 | 28 | 30 | 32 | 39 | 40 | 50 | 48 | 62
Мин. время нагрева горячей воды на Δt=45°C* | мин | 43 | 55 | 68 | 80 | 91 | 112 | 130 | 180 | 225
Площадь теплообменника | м2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5
Суточные потери через корпус бойлера при Δt=40°C | кВт*ч/24ч | 1.72 | 2.14 | 2.44 | 2.74 | 3.33 | 3.6 | 4.17 | 4.3 | 4.5
Габаритные размеры: высота | мм | 1502 | 1802 | 1997 | 1906 | 2301 | 1936 | 2253 | 2014 | 2419
Габаритные размеры: диаметр | мм | 924 | 924 | 924 | 1024 | 1024 | 1224 | 1224 | 1470 | 1470
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 105 | 110 | 115 | 164 | 188 | 319 | 325 | 445 | 450
Упаковочные размеры | см | 164x88x88 | 180x88x88 | 216x97x118 | 180x103x103 | 252x125x114 | 193x123x123 | 247x145x134 | 200x148x148 | 263x170x160
Код заказа |  | PREMIER PLUS 400 | PREMIER PLUS 500 | PREMIER PLUS 570 | PREMIER PLUS 800 | PREMIER PLUS 1000 | PREMIER PLUS 1250 | PREMIER PLUS 1450 | PREMIER PLUS 2000 | PREMIER PLUS 2500
Рекомендованная розничная цена | EURO | 3053 | 3344 | 3634 | 5930 | 6991 | 8852 | 9302 | 12276 | 12719
Накопительные бойлеры PREMIER PLUS

## Prices
Артикул Терморос | РРЦ, Евро
Main Four 18 F | 759
MAIN FOUR 24 | 740
MAIN FOUR 240 F | 795
MAIN5 14F | 729
MAIN5 18F | 751
MAIN5 24F | 760
FOURTECH 1.14 | 716
FOURTECH 1.14 F | 807
FOURTECH 1.24 | 731
FOURTECH 1.24 F | 812
FOURTECH 24 | 802
FOURTECH 24 F | 860
ECO5 Compact 1.14F | 755
ECO5 Compact 1.24F | 786
ECO5 Compact 14F | 818
ECO5 Compact 18F | 828
ECO5 Compact 24F | 858
ECO5 Compact 1.24 | 724
ECO5 Compact 24 | 807
ECO4S 1.24 F | 772
ECO4S 10 F | 746
ECO4S 18 F | 782
ECO4S 24 F | 824
ECO4S 24 | 772
ECO 280 I | 1077
ECO FOUR 1.14 | 741
ECO FOUR 1.14 F | 793
ECO FOUR 1.24 | 762
ECO FOUR 1.24 F | 854
ECO FOUR 24 | 865
ECO FOUR 24 F | 958
LUNA3 1.310 FI | 1112
LUNA3 240 I | 1040
LUNA3 240 FI | 1164
LUNA3 280 FI | 1256
LUNA3 310 FI | 1288
LUNA3 COMFORT 240 I | 1164
LUNA3 COMFORT 240 FI | 1298
LUNA3 COMFORT 310 FI | 1432
LUNA3 COMFORT 1.240 I | 999
LUNA3 COMFORT 1.240 FI | 1143
LUNA3 COMFORT 1.310 FI | 1215
NUVOLA3 B40 240 I | 1596
NUVOLA3 B40 240 FI | 1740
NUVOLA3 B40 280 I | 1674
NUVOLA3 B40 280 FI | 1867
NUVOLA3 COMFORT 240 I | 1767
NUVOLA3 COMFORT 240 FI | 1933
NUVOLA3 COMFORT 280 I | 1859
NUVOLA3 COMFORT 280 FI | 2071
NUVOLA3 COMFORT 320 FI | 2207
DUO-Tec Compact 1.24 | 1181
DUO-Tec Compact 20 | 1219
DUO-Tec Compact 24 | 1262
DUO-Tec Compact 28 | 1282
LUNA Duo-Tec 1.12 | 1302
LUNA Duo-Tec 1.24 | 1353
LUNA Duo-Tec 1.28 | 1484
LUNA Duo-Tec 24 | 1464
LUNA Duo-Tec 28 | 1565
LUNA Duo-Tec 33 | 1636
LUNA Duo-Tec 40 | 1767
LUNA PLATINUM+ 1.12 GA | 1525
LUNA PLATINUM+ 1.18 GA | 1575
LUNA PLATINUM+ 1.24 GA | 1615
LUNA PLATINUM+ 1.32 GA | 1747
LUNA PLATINUM+ 24 GA | 1757
LUNA PLATINUM+ 33 GA | 1828
Nuvola Duo-Tec 16 | 1979
NUVOLA Duo-Tec 24 | 2080
NUVOLA DUO-TEC+ 33 | 2201
LUNA Duo-tec MP 1.35 | 2913
LUNA Duo-tec MP 1.50 | 3065
LUNA Duo-Tec MP 1.60 | 3390
LUNA Duo-Tec MP 1.70 | 3714
LUNA Duo-tec MP 1.90 | 4882
LUNA Duo-tec MP 1.99 | 5217
LUNA Duo-Tec MP 1.110 | 5491
Slim 1.150 i | 1504
Slim 1.230 i | 1628
SLIM 1.300 I | 1782
SLIM 2.230 I | 2462
SLIM 2.300 I | 2586
SLIM 1.230 FI | 2060
SLIM 1.300 FI | 2224
SLIM 2.300 FI | 3060
SLIM 1.230 FIN | 1792
SLIM 1.300 FIN | 1936
SLIM 1.230 IN | 1349
SLIM 1.300 IN | 1462
SLIM 1.400 IN | 1660
SLIM 1.490 IN | 1794
SLIM 1.620 IN | 2224
SLIM HPS 1.80 | 3589
SLIM HPS 1.990 | 4169
SLIM HPS 1.110 | 4789
POWER HT 1.450 | 3369
POWER HT 1.650 | 3719
POWER HT 1.850 | 4149
POWER HT 1.1000 | 4789
POWER HT 1.1200 | 6299
POWER HT 1.1500 | 7579
Power HT 1.230 | 13179
POWER HT 1.280 | 16685
Power HT 1.320 | 17908
POWER HT-A 1.430 | 22385
POWER HT-A 1.500 | 24165
POWER HT-A 1.570 | 25771
POWER HT-A 1.650 | 28348
COMBI 80l | 1101
SLIM UB 80 | 866
SLIM UB 120 | 928
SLIM UB 80 INOX | 1213
SLIM UB 120 INOX | 1325
UB 80 INOX | 1101
UB 120 INOX | 1234
UB 80 | 836
UB 120 | 928
SLIM EF 1.22 | 1227
SLIM EF 1.31 | 1318
SLIM EF 1.39 | 1478
SLIM EF 1.49 | 1640
SLIM EF 1.61 | 1864
BPI-Eco 1.250 | 1377
BPI-Eco 1.350 | 1607
BPI-Eco 1.450 | 1887
BPI-Eco 1.550 | 2091
BPI-Eco 1.650 | 2295
SAG3 50 | 525
SAG3 80 | 537
SAG3 100 | 604
SAG3 115 T | 906
SAG3 150 T | 952
SAG3 190 T | 1068
SAG3 300 T | 1819
UBVT 200 DC | 1009
UBVT 200 SC | 922
UBVT 300 DC | 1365
UBVT 300 SC | 1256
UBVT 400 DC | 1438
UBVT 400 SC | 1331
UBVT 500 DC | 1659
UB 800 DC | 2981
UB 1000 DC | 3401
UB 1000 SC | 2850
UB 1500 DC | 5439
UB 2000 DC | 6339
UB 2000 SC | 6115
UBPT 1000 | 4260
UBPT 2000 | 5016
UBPU 1500 SC | 2376
UBTT 1000 | 2798
UB 200 | 2312
UBSI 300 | 2681
UBSI 500 | 3140
UBT 80 | 439
UBT 100 | 489
UBT 120 | 529
UBT 160 | 629
UBT 200 | 649
UBT 300 | 919
UBT 400 | 1040
UBT 500 | 1162
UBT 800 | 1682
UBT 1000 | 1805
UBT 80 GR | 439
UBT 100 GR | 489
UBT 120 GR | 529
UBT 160 GR | 629
UBT 200 GR | 649
UBT 300 GR | 919
UBT 160 DC | 689
UBT 200 DC | 739
UBT 300 DC | 1019
UBT 400 DC | 1159
UBT 500 DC | 1289
UBT 800 DC | 1789
UBT 1000 DC | 1909
PREMIER PLUS 100 | 899
PREMIER PLUS 150 | 959
PREMIER PLUS 200 | 1149
PREMIER PLUS 300 | 1369
JJJ 95606963 | 96
PREMIER PLUS 400 | 3053
PREMIER PLUS 500 | 3344
PREMIER PLUS 570 | 3634
PREMIER PLUS 800 | 5930
PREMIER PLUS 1000 | 6991
PREMIER PLUS 1250 | 8852
PREMIER PLUS 1450 | 9302
PREMIER PLUS 2000 | 12276
PREMIER PLUS 2500 | 12719
JJJ 95805010 | 1360
JJJ 95805011 | 1364
JJJ 95805012 | 1398
JJJ 95805013 | 1400
JJJ 95805014 | 1513
JJJ 95805015 | 1638
JJJ 95805016 | 1931
JJJ 95805017 | 1949
JJJ 95805018 | 2258
V 580 TD | 200
V 580 TS | 200
V 510 TD | 222
V 510 TS | 222
O 580 | 159
O 510 | 174
R 501 SL | 85
R 501 | 85
R 515 SL | 100
R 515 | 100
V 530 | 103
V 550 | 116
V 580 | 126
V 510 | 144
SIG-2 11p | 218
SIG-2 11i | 272
SIG-2 14i | 319
JJJ 7100345 | 191
JJJ 7101061 | 92
JJJ 7102340 | 49
JJJ 7102343 | 106
JJJ 7102441 | 198
JJJ 7102442 | 126
JJJ 7102443 | 205
JJJ 7102689 | 63
JJJ 7102979 | 163
JJJ 7102980 | 112
JJJ 7103027 | 137
JJJ 7103044 | 138
JJJ 7103510 | 33
JJJ 7103511 | 39
JJJ 7103512 | 70
JJJ 7104336 | 96
JJJ 7104347 | 75
JJJ 7104408 | 105
JJJ 7104873 | 35
JJJ 7104976 | 157
JJJ 7105037 | 266
JJJ 7105199 | 336
JJJ 7105430 | 197
JJJ 7105432 | 221
JJJ 7105775 | 573
JJJ 7105777 | 802
JJJ 7105799 | 639
JJJ 7105827 | 174
JJJ 7105832 | 81
JJJ 7105838 | 123
JJJ 7105846 | 561
JJJ 7105849 | 870
JJJ 7105852 | 645
JJJ 7105870 | 21
JJJ 7105875 | 33
JJJ 7105878 | 25
JJJ 7105885 | 81
JJJ 7106314 | 160
JJJ 7106406 | 46
JJJ 7106422 | 62
JJJ 7106428 | 64
JJJ 710673801 | 408
JJJ 7106783 | 414
JJJ 7106820 | 62
JJJ 7106821 | 72
JJJ 7106865 | 691
JJJ 710687501 | 759
JJJ 710687601 | 558
JJJ 7106879 | 55
JJJ 710688901 | 58
JJJ 7106892 | 58
JJJ 7106980 | 71
JJJ 7107152 | 626
JJJ 7107156 | 808
JJJ 710716301 | 273
JJJ 7107164 | 277
JJJ 7107168 | 501
JJJ 710717701 | 192
JJJ 7107183 | 13
JJJ 7107185 | 33
JJJ 710718600 | 71
JJJ 710718700 | 71
JJJ 710718800 | 109
JJJ 710718900 | 109
JJJ 710719000 | 109
JJJ 7107202 | 653
JJJ 7107388 | 75
JJJ 7108063 | 103
JJJ 7109320 | 195
JJJ 7110046 | 38
JJJ 7110415 | 216
KFG71407961 | 1307
KFG 71411191 | 34
KHG 71401041 | 13
KHG 714010610 | 154
KHG 71401771 | 11
KHG 71401791 | 31
KHG 71401801 | 17
KHG 71401811 | 16
KHG 71401821 | 17
KHG 71401831 | 24
KHG 71401841 | 5
KHG 71401851 | 9
KHG 714021611 | 58
KHG 71402191 | 28
KHG 71402201 | 16
KHG 71402271 | 34
KHG 714022910 | 6
KHG 71402301 | 218
KHG 714023211 | 118
KHG 714023310 | 57
KHG 71402341 | 12
KHG 71402431 | 60
KHG 71402461 | 49
KHG 71402481 | 159
KHG 71402891 | 59
KHG 71403051 | 38
KHG 71403441 | 75
KHG 71403641 | 162
KHG 71403651 | 168
KHG 71403661 | 71
KHG 71403671 | 38
KHG 714037210 | 9
KHG 71403731 | 10
KHG 71403741 | 137
KHG 71403851 | 23
KHG 71403861 | 32
KHG 71403871 | 58
KHG 714050311 | 98
KHG 71405041 | 108
KHG 71405151 | 125
KHG 714054710 | 46
KHG 714058811 | 98
KHG 71405911 | 18
KHG 71405921 | 12
KHG 71405931 | 12
KHG 71405941 | 17
KHG 71405951 | 36
KHG 71405961 | 39
KHG 71405971 | 30
KHG 71405981 | 34
KHG 71405991 | 13
KHG 71406011 | 23
KHG 71406151 | 33
KHG 71406161 | 59
KHG 714061710 | 119
KHG 71406191 | 11
KHG 71406201 | 11
KHG 71406211 | 24
KHG 71406281 | 40
KHG 71407251 | 46
KHG 71407261 | 227
KHG 71407341 | 101
KHG 71407381 | 19
KHG 714074810 | 38
KHG 71407521 | 15
KHG 71407531 | 20
KHG 71407541 | 16
KHG 714075510 | 18
KHG 714075610 | 14
KHG 71407681 | 9
KHG 71407791 | 252
KHG 71407801 | 115
KHG 71407811 | 512
KHG 71407821 | 758
KHG 71407831 | 57
KHG 71407841 | 109
KHG 71407851 | 134
KHG 71407861 | 65
KHG 71407871 | 72
KHG 71407881 | 39
KHG 71407891 | 33
KHG 71407901 | 25
KHG 71407971 | 69
KHG 71408391 | 44
KHG 71408481 | 111
KHG 714085110 | 166
KHG 71408521 | 132
KHG 71408541 | 171
KHG 71408671 | 119
KHG 71408681 | 93
KHG 71408691 | 23
KHG 71408851 | 69
KHG 71408861 | 45
KHG 71408871 | 38
KHG 71408881 | 34
KHG 71408891 | 79
KHG 71408901 | 65
KHG 714089410 | 64
KHG 71409001 | 229
KHG 71409341 | 122
KHG 71409351 | 111
KHG 71409361 | 30
KHG 71409371 | 75
KHG 71409381 | 29
KHG 71409391 | 21
KHG 71409401 | 255
KHG 71409441 | 39
KHG 71409451 | 65
KHG 71409461 | 59
KHG 714095412 | 1099
KHG 71409561 | 546
KHG 71409631 | 149
KHG 71409661 | 223
KHG 71410051 | 21
KHG 71410141 | 24
KHG 71410151 | 23
KHG 71410161 | 27
KHG 71410171 | 30
KHG 71410181 | 31
KHG 71410191 | 28
KHG 71410231 | 22
KHG 71410391 | 28
KHG 714104010 | 85
KHG 71410411 | 94
KHG 71410451 | 641
KHG 71410461 | 618
KHG 71410481 | 63
KHG 71410491 | 80
KHG 71410511 | 96
KHG 71410521 | 94
KHG 71410531 | 69
KHG 71410541 | 101
KHG 71410571 | 38
KHG 71410581 | 421
KHG 71410591 | 74
KHG 71410601 | 56
KHG 71410611 | 36
KHG 71410621 | 13
KHG 71410641 | 81
KHG 71410651 | 25
KHG 71410661 | 25
KHG 71410701 | 74
KHG 71410761 | 206
KHG 71410701 | 74
KHG 71411081 | 118
KHG 71411091 | 63
KHG 71411101 | 32
KHG 71411121 | 14
KHG 71411181 | 40
KHG 71411231 | 79
KHG 71411391 | 342
KHG 71411421 | 165
KHG 71411471 | 192
KHG 71411711 | 376
KHG 71411721 | 259
KHG 71411931 | 73
KHG 71411941 | 33
KHG 71411951 | 61
KHG 71411961 | 39
KHG 71411971 | 61
KHG 71411981 | 28
KHG 71412281 | 20
KHG 71412561 | 184
KHG 71412571 | 287
KHG 71412691 | 38
KHG 71413531 | 97
KHG 71413541 | 48
KHG 71413611 | 83
KHG 71413621 | 55
KHG 71413661 | 86
KHG 71414041 | 47
KHG 71414051 | 40
KHG 71414061 | 59
KHG 71414071 | 8
KHW 71406881 | 80
KHW 71406891 | 155
KHW 71408561 | 401
KHW 71408741 | 43
KHW 71408931 | 51
KHW 71409681 | 404
KHW 71409691 | 53
KHW 71409741 | 598
KHW 71409771 | 81
KHW 71409781 | 57
KHW 71409811 | 171
KHW 71409821 | 277
KHW 71409851 | 715
KHW 714098612 | 317
KHW 71409891 | 684
KHW 71409901 | 580
KHW 714103611 | 550
KHW 71410421 | 664
KHW 71410431 | 582
KSG 71408821 | 35
KSL 71408501 | 824
KSL 71408611 | 121
KSL 71408641 | 53
KSL 71411051 | 38
KSL 71411401 | 978
KSL 71412201 | 92
KSL 71412411 | 372
KUG 71413271 | 150
KUG 71413281 | 140
KUG 71413291 | 18
KUG 71413301 | 21
KUG 71413311 | 28
KUG 71413321 | 35
KUG 71413331 | 275
KUG 71413341 | 367
KUG 71413351 | 81
KUG 71413361 | 103
KUG 71413371 | 85
KUG 71413381 | 119
KUG 71413571 | 218
KUG 71413581 | 144
KUG 71413591 | 126
LSB 71000009 | 572
LSB 710000130 | 58
LSD 79000015 | 63
LSD 79000031 | 721
LSD 79000032 | 1592
LSD 790000330 | 2172
LSD 79000034 | 2242
LSD 790000420 | 103
LSD 790000430 | 81
LSD 79000044 | 31
LSX 71000002 | 21
LSX 71000003 | 264
LXO 00066923 | 128
LXO 00068867 | 1145
LXO 00068868 | 1329
LXO 00069144 | 1216
LXO 00069263 | 4235
LXO 00069264 | 4326
LXO 00069265 | 253
LXO 00097188 | 344
LXO 00097189 | 206
LXO 00097190 | 321
LXO 00097191 | 123
LXO 00097192 | 195
LXO 00097193 | 273
LXO 00097194 | 272
LXO 00097195 | 195
LXO 00097197 | 64
LXO 00097198 | 31
LXO 00097199 | 184
LXO 00098952 | 1145
JJJ 7111872 | 325
JJJ 7113532 | 69
JJJ 7113533 | 67
JJJ 7108183 | 78
JJJ 7114507 | 41
JJJ 7111633 | 801
JJJ 7106138 | 329
LSX 71000001 | 19
JJJ 7219368 | 37
JJJ 721546400 | 137
JJJ 7215465 | 137
JJJ 7106138 | 329
JJJ 7109314 | 58
JJJ 7112877 | 776
JJJ 7112881 | 1074
LSX 71000001 | 19
JJJ 9011010 | 89
JJJ 09011011 | 59
JJJ 09011012 | 299
JJJ 09011013 | 329
JJJ 09011014 | 379