## ECO-4S
Настенные газовые котлы Baxi серии ECO-4s
Настенные газовые котлы.
Устройства контроля и безопасности
•Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
•Электронная система самодиагностики;
•Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
•Ионизационный контроль пламени;
•Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
Название фото | •Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч);
•Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
•Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
•Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды;
•Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
•Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
Газовое оборудование
•Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
•Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
•Плавное электронное зажигание;
•Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
•Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);
•Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
Гидравлическая система
•Гидравлическая группа из композитных материалов;
•Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
•Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
•Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
•Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
•Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
•Манометр;
•Автоматический байпас;
•Фильтр на входе холодной воды;
•Возможность подключения к солнечным коллекторам.
•Постциркуляция насоса;
Температурный контроль и опции
•Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»);
•Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
•Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
•Цифровая индикация температуры;
•Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.
Только отопление
Технические характеристики | ECO-4s 1.24F
Макс, полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 50/30 °С, кВт | 24
Макс, производительность (КПД) в режиме 50/30 °С, % | 92.9
Расширительный бак, л/бар | 6/0,5
Диапазон регулирования температуры ГВС , °С | -
Производство горячей воды (ДТ=25°С), л/мин | -
Диаметр дымохода, мм | (60-100)/80
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 730х400х299
Вес нетто/брутто, кг | 29/32,5
Код заказа | ECO4S 1.24 F
€ | 772
Отопление и горячая вода
Технические хара ктеристики | ECO-4s 10F | ECO-4s 18F | ECO-4s 24F | ECO-4s 24
Макс, полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 50/30 °С, кВт | 10 | 18 | 24 | 24
Макс, производительность (КПД) в режиме 50/30 °С, % | 92.9 | 92.5 | 92.9 | 91.2
Расширительный бак, л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5
Диапазон регулирования температуры ГВС, °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60
Производство горячей воды (ДТ=25°С), л/мин | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
Диаметр дымохода, мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | 120
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 730х400х299 | 730х400х299 | 730х400х299 | 730х400х299
Вес нетто/брутто, кг | 30/33 | 30/33 | 30/33 | 29/32
Код заказа | ECO4S 10 F | ECO4S 18 F | ECO4S 24 F | ECO4S 24
€ | 746 | 782 | 824 | 772
НОВИНКА

## ECO FOUR
Непрерывная электронная модуляция пламени
Минимльное давление газа 5 мбар
Плавное электронное зажигание
Датчик протока горячей воды
Первичный медный теплообменник
Теплообменник ГВС и горелка из нержавеющей стали
Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
Защита от " замерзания"
Защита от блокировки насоса
Автоматический байпас
Встроенная погодозависимая автоматика
Жидкокристалический информационный дисплей
Самодиагностика
Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера
| Отопление и горячая вода |  | Только отопление
| ECO Four 24 F | ECO Four 24 | ECO Four 1.24 F | ECO Four 1.14 F | ECO Four 1.24 | ECO Four 1.14
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 14
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 6 | 9.3 | 6
Макс. эффективность (КПД), % | 92.9 | 91.2 | 92.9 | 92.5 | 91.2 | 90.9
Расширительный бак, л/бар | 10/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5
Камера сгорания | закрытая | открытая | закрытая | закрытая | открытая | открытая
Температура контура ГВС (min/max), ºС | 35/60
Производство горячей воды (ΔT=25ºС), л/мин | 13.7 | 13.7 | - | - | - | -
Минимальный объем потока воды, л/мин | 2 | 2 | - | - | - | -
Минимальное давление в системе ГВС, бар | 0.15 | 0.15 | - | - | - | -
Максимальное давление в системе ГВС, бар | 8 | 8 | - | - | - | -
Диаметр дымохода, мм | - | 120 | - | - | 120 | 120
Тип газа | метан/пропан/бутан
Габаритные размеры (В/Ш/Г), мм | 730/400/299
Вес, кг | 33 | 29 | 32 | 31 | 28 | 26
Потребление энергии / Напряжение, Вт/В | 130/230 | 80/230 | 130/230 | 120/230 | 80/230 | 80/230
Код заказа | ECO FOUR 24 F | ECO FOUR 24 | ECO FOUR 1.24 F | ECO FOUR 1.14 F | ECO FOUR 1.24 | ECO FOUR 1.14
€ | 958 | 865 | 854 | 793 | 762 | 741
* Fi – модель с коаксиальным дымоходом (поставляется отдельно)
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ BAXI ECO FOUR

## LUNA 3
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
Технические характеристики | Отопление и горячая вода |  |  |  | Только отопление
| LUNA3 310 FI | LUNA3 280 FI | LUNA3 240 FI | LUNA3 240 I | LUNA3 1.310 FI
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 31 | 28 | 25 | 24 | 31
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 10.6 | 10.4 | 9.3 | 9.3 | 10.4
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 33.3 | 26.9 | 26.9 | 26.3 | 33.3
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 11.9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.9
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 3,52 (2,63) | 3.18 (2.34) | 2,84 (2,12) | 2,78 (2,07) | 3,52 (2,63)
Макс. производительность, % | 93.1 | 93 | 92.9 | 91.2 | 93.1
Производительность при 30% мощности, % | 90.8 | 90.6 | 90.2 | 88.7 | 90.8
Расширительный бак, л/бар | 10/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8
Камера сгорания | закр. | закр. | закр. | откр. | закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | -
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С, л/мин | 18 |  | 14.3 | 14.3 | -
Мин. расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | -
Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | -
Мин. давление в контуре ГВС, бар | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -
Диаметр дымохода, мм | - | - | - | 120 | -
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 | - | 60-100/80
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Мощность/напряжение, Вт/В | 165/230 | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 165/230
Габаритные размеры:
- высота, мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760
- ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 440 | 450
- глубина, мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
Вес НЕТТО, кг | 40 | 40 | 38 | 33 | 38
Код заказа | LUNA3 310 FI | LUNA3 280 FI | LUNA3 240 FI | LUNA3 240 I | LUNA3 1.310 FI
€ | 1288 | 1256 | 1164 | 1040 | 1112
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ BAXI LUNA3
• регулирование температуры контура отопленияот 30 до 85ºС или от 30 до 45ºС
• пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС)
• электронный расходомер воды контура ГВС
• латунный 3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом
• системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
• широкоформатная цифровая панель управления
• защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС)
• датчик уличной температуры
• возможность недельного программирования
• возможность управления дополнительным контуром (поставляется отдельно)

## LUNA3 Comfort
Технические характеристики | Отопление и горячая вода |  |  | Только отопление
| LUNA3 COMFORT 310 FI | LUNA3 COMFORT 240 FI | LUNA3 COMFORT 240 I | LUNA3 COMFORT 1.310 FI | LUNA3 COMFORT 1.240 I
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 31 | 25 | 24 | 31 | 24
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 10.4 | 9.3
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 33.3 | 26.9 | 26.3 | 33.3 | 26.3
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 11.9 | 10.6 | 10.6 | 11.9 | 10.6
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 3,52 (2,63) | 2,84 (2,12) | 2,78 (2,07) | 3,52 (2,63) | 2,78 (2,07)
Макс. производительность, % | 93.1 | 92.9 | 91.2 | 93.1 | 91.2
Производительность при 30% мощности, % | 90.8 | 90.2 | 88.7 | 90.8 | 90.3
Расширительный бак, л/бар | 10/0,5 | 8/0,5 | 8/0,5 | 10/0,5 | 8/0,5
Камера сгорания | закр. | закр. | откр. | закр. | откр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | - | -
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С, л/мин | 18 | 14.3 | 14.3 | - | -
Мин. расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2 | 2 | 2 | - | -
Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 | 8 | 8 | - | -
Мин. давление в контуре ГВС, бар | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | -
Диаметр дымохода, мм | - | - | 120 | - | 120
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | 60-100/80 | 60-100/80 | - | 60-100/80 | -
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Мощность/напряжение, Вт/В | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 165/230 | 80/230
Габаритные размеры:
- высота, мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760
- ширина, мм | 450 | 450 | 440 | 450 | 450
- глубина, мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
Вес НЕТТО, кг | 40 | 38 | 33 | 38 | 31
Код заказа | LUNA3 COMFORT 310 FI | LUNA3 COMFORT 240 FI | LUNA3 COMFORT 240 I | LUNA3 COMFORT 1.310 FI | LUNA3 COMFORT 1.240 I
Цена, € | 1432 | 1298 | 1164 | 1215 | 999
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ BAXI LUNA3 (Comfort)
регулирование температуры контура отопленияот 30 до 85ºС или от 30 до 45ºС
пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС)
электронный расходомер воды контура ГВС
латунный 3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом
системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
съемная цифровая панель управления с датчиком комнатной температуры
защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС)
датчик уличной температуры
возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера
возможность управления дополнительным контуром (поставляется отдельно)

## NUVOLA3 Comfort
Описание | NUVOLA-3 Comfort 240 i | NUVOLA-3 Comfort 280 i | NUVOLA-3 Comfort 240 Fi | NUVOLA-3 Comfort 280 Fi | NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 24.4 | 28 | 24.4 | 28 | 32
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 27.1 | 31.1 | 26.3 | 30.1 | 34.5
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 2,87 (2,14) | 3,29 (2,45) | 2,78 (2,04) | 3,18 (2,37) | 3,65 (2,68)
Макс. производительность (КПД), % | 90.3 | 90.3 | 92.9 | 93.1 | 93.2
Производительность при 30% мощности, % | 88 | 88 | 90.4 | 90.5 | 90.5
Расширительный бак контура отопления, л/бар | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 | 7,5/0,5
Расширительный бак контура ГВС, л/бар | 2/3,5 | 2/3,5 | 2/3,5 | 2/3,5 | 2/3,5
Камера сгорания | откр. | откр. | закр. | закр. | закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, С | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С, л/мин | 14 | 16,1 | 14 | 16,1 | 18,3
Кол-во горячей воды при ΔТ=35°С, л/мин | 9,4 | 11,4 | 9,4 | 11,4 | 13,5
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔТ=30°С), л/мин | 390 | 450 | 390 | 450 | 510
Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | — | — | 60–100/80 | 60–100/80 | 60–100/80
Мощность / напряжение, Вт/В | 110/230 | 110/230 | 190/230 | 190/230 | 190/230
Габаритные размеры
— высота, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
— ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
— глубина, мм | 466 | 466 | 466 | 466 | 466
Вес, кг | 60 | 60 | 70 | 70 | 68
Код заказа | NUVOLA3 COMFORT 240 I | NUVOLA3 COMFORT 280 I | NUVOLA3 COMFORT 240 FI | NUVOLA3 COMFORT 280 FI | NUVOLA3 COMFORT 320 FI
Цена, € | 1767 | 1859 | 1933 | 2071 | 2207
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ (60 Л) BAXI NUVOLA3 COMFORT
- Непрерывная электронная модуляция пламени, в режимах отопления и ГВС;
- Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L емкостью 60 л, магниевый анод;
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
- Постциркуляция насоса;
- Съемная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры;
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85°С и 30–45°С (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Цифровая индикация температуры.
- Жидкокристаллический дисплей, отображающий полную информацию о работе котла;
- Цифровая система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС;
- Система антибактериальной защиты.

## LUNA Duo-Tec
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
Технические характеристики | Только отопление |  |  |  | Отпление и горячая вода
| LUNA Duo - Tec 1.12 | LUNA Duo - Tec 1.24 | LUNA Duo - Tec 1.28 | LUNA Duo - Tec 24 | LUNA Duo - Tec 28 | LUNA Duo - Tec 33 | LUNA Duo - Tec 40
Макс.полезная мощность по отоплению
в режиме 80/60*С | 12 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 | 32
в режиме 50/30*С | 13.1 | 26.1 | 30.5 | 21.8 | 26.1 | 30.6 | 34.9
Мин.полезная мощность по отоплению
в режиме 80/60*С | 2 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 5.7
в режиме 50/30*С | 2.2 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 6.3
Производительность КПД
в режиме75/60*С | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6
в режиме 50/30*С | 107.5 | 107.5 | 107.3 | 107.5 | 107.5 | 107.3 | 105.8
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 1,31 (0,96) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | 3,6 (2,64) | 4,36 (3,2)
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20
Мощность/напряжение, Вт/В | 105/230 | 120/230 | 135/230 | 120/230 | 130/230 | 135/230 | 142/230
Габаритные размеры:
- высота, мм | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763
- ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
- глубина, мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
Вес НЕТТО/БРУТТО | 34,5/37,5 | 34,5/37,5 | 36/39 | 38,5/41,5 | 38,5/41,5 | 39,5/42,5 | 41/44
Код заказа | LUNA Duo-Tec 1.12 | LUNA Duo-Tec 1.24 | LUNA Duo-Tec 1.28 | LUNA Duo-Tec 24 | LUNA Duo-Tec 28 | LUNA Duo-Tec 33 | LUNA Duo-Tec 40
Цена, € | 1302 | 1353 | 1484 | 1464 | 1565 | 1636 | 1767
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ BAXI LUNA Duo - Tec
— Новая панель управления с широким дисплеем;
— Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
— Самоадаптация погодозависимой автоматики;
— Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-80°С;
— Встроенная погодозависимая автоматика;
— Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
— Цифровая индикация температуры и давления;
— Возможность управления разнотемпературными зональными системами.
— Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар;
— Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
— Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
— Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;

## LUNA Duo-Tec IN+
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
Технические характеристики | Только отопление | Отпление и горячая вода
| LUNA Duo-Tec IN+ 1.24 | LUNA Duo-Tec IN+ 24 | LUNA Duo-Tec IN+ 28
Макс.полезная мощность по ГВС | - | 24 | 28
Макс.полезная мощность по отоплению
в режиме 80/60*С | 24.7 | 20.6 | 24.7
в режиме 50/30*С | 26.1 | 21.8 | 26.1
Мин.полезная мощность по отоплению
в режиме 80/60*С | 3.4 | 3.4 | 3.8
в режиме 50/30*С | 3.7 | 3.7 | 4.1
Производительность КПД
в режиме75/60*С | 97.6 | 97.6 | 97.6
в режиме 50/30*С | 107.5 | 107.5 | 107.5
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25)
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | (60–100)/80 | (60–100)/80 | (60–100)/80
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 5-20 | 5-20 | 5-20
Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 85/230 | 85/230 | 99/230
Габаритные размеры:
- высота, мм | 770 | 770 | 770
- ширина, мм | 470 | 470 | 470
- глубина, мм | 230 | 230 | 230
Вес НЕТТО/БРУТТО | 28,5/31,5 | 32,5/35,5 | 32,5/35,5
Код заказа | LUNA Duo-Tec IN+ 1.24 | LUNA Duo-Tec IN+ 24 | LUNA Duo-Tec IN+ 28
Цена, € | 1739 | 1749 | 1779
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ BAXI LUNA Duo-Tec IN+
— Возможна установка вне помещения (до минус 15 °С);
— Ультратонкий корпус 770 x 470 x 238 мм;
— Система адаптивной автоматической настройки горения (GA) – при первом пуске не нужен газоанализатор;
— Быстрая перенастройка на сжиженный газ без дополнительных аксессуаров;
— Встроенный электрический трехходовой клапан с мотором, в том числе в одноконтурной модели;
— Выносная панель управления с широким дисплеем и встроенным датчиком комнатной температры;
— Энергосберегающий модуляционный насос с функцией постциркуляции
— Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
— Встроенная погодозависимая автоматика с возможностью самоадаптации;
— Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-80°С;
— Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
— Цифровая индикация температуры и давления;
— Возможность управления разнотемпературными зональными системами.
— Электронный манометр — срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка
— Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
— Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
— Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;

## LUNA Duo-Tec MP
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
Технические характеристики | Только отопление
| LUNA Duo - Tec MP 1.35 | LUNA Duo - Tec MP 1.50 | LUNA Duo - Tec MP 1.60 | LUNA Duo - Tec MP 1.70 | LUNA Duo - Tec MP 1.90 | LUNA Duo - Tec MP 1.99 | LUNA Duo - Tec MP 1.110
Макс.полезная мощность по отоплению
в режиме 80/60*С | 33.8 | 45 | 55 | 65 | 85 | 92.4 | 102
в режиме 50/30*С | 36.6 | 48.6 | 59.4 | 70.2 | 91.8 | 99.8 | 110.2
Мин.полезная мощность по отоплению
в режиме 80/60*С | 5 | 5 | 6.1 | 7.2 | 9.4 | 11.4 | 11.4
в режиме 50/30*С | 5.4 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 10.3 | 12.3 | 12.4
Производительность КПД
в режиме80/60*С | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2
в режиме 50/30*С | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105.1 | 105
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 3,68(2,70) | 4,90(3,60) | 5,98(4,40) | 7,07(5,20) | 9,25(6,60) | 10,06(7,39) | 11,10(7,92)
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | (80–125)/80 | (80–125)/80 | (80–125)/80 | (80–125)/80 | (110–160)/100 | (110–160)/100 | (110–160)/100
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20
Мощность/напряжение, Вт/В | 180/230 | 190/230 | 210/230 | 210/230 | 275/230 | 275/230 | 320/230
Габаритные размеры:
- высота, мм | 766 | 766 | 766 | 766 | 952 | 952 | 952
- ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600
- глубина, мм | 377 | 377 | 377 | 505 | 584 | 584 | 584
Вес НЕТТО/БРУТТО | 40/44 | 40/44 | 40/44 | 50/54 | 83/87 | 83/87 | 93/97
Код заказа | LUNA Duo-tec MP 1.35 | LUNA Duo-tec MP 1.50 | LUNA Duo-Tec MP 1.60 | LUNA Duo-Tec MP 1.70 | LUNA Duo-tec MP 1.90 | LUNA Duo-tec MP 1.99 | LUNA Duo-Tec MP 1.110
€ | 2913 | 3065 | 3390 | 3714 | 4882 | 5217 | 5491
НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ BAXI LUNA Duo - Tec MP
Новая панель управления с широким дисплеем;
— Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-90°С;
— Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
— Самоадаптация погодозависимой автоматики;
— Возможность недельного программирования режима работы;
— Встроенная погодозависимая автоматика;
— Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
— Цифровая индикация температуры и давления;
— Возможность управления разнотемпературными зональными системами;
— Возможность установки в каскаде до 16 котлов.
— Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар;
— Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;

## Luna Platinum+
Настенные конденсационные котлы Luna Platinum+
Настенные конденсационные котлы.
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
Система адаптивного контроля горения;
Коэффициент модуляции мощности — 1:10;
Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
Пониженное содержание СО и NOx;
Название фото | Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Прогрессивный модуляционный циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
Электронный манометр;
Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
Встроенный электрический трехходовой клапан с мотором (в том числе в одноконтурных моделях);
Автоматический байпас;
Постциркуляция насоса;
Фильтр на входе холодной воды;
Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Новая съемная панель управления с широким дисплеем и встроенным датчиком температуры (опционально беспроводная);
Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
Самоадаптация погодозависимой автоматики;
Возможность недельного программирования режима работы;
Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25—80°С;
Встроенная погодозависимая автоматика;
Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
Цифровая индикация температуры и давления;
Возможность управления разнотемпературными зональными системами.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Электронный манометр - срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);
Управление каскадом до 16 котлов;
Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
Ионизационный контроль пламени;
Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
Только отопление
Технические характеристики | LUNA Platinum+ 1.12 | LUNA Platinum+ 1.18 | LUNA Platinum+ 1.24 | LUNA Platinum+ 1.32
Макс, полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 50/30 °С, кВт | 13.1 | 18.4 | 26.1 | 34.8
Макс, производительность (КПД) в режиме 50/30 °С, % | 105.8 | 105.8 | 105.7 | 105.7
Расширительный бак, л/бар | 8/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8
Диапазон регулирования температуры ГВС , °С | - | - | - | -
Производство горячей воды (ДТ=25°С), л/мин | - | - | - | -
Диаметр дымохода, мм | (60—100)/80 | (60—100)/80 | (60—100)/80 | (60—100)/80
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 760х450х345 | 760х450х345 | 760х450х345 | 760х450х345
Вес нетто/брутто, кг | 34,5/37,5 | 34,5/37,5 | 34,5/37,5 | 37,5/40,5
Код заказа | LUNA PLATINUM+ 1.12 GA | LUNA PLATINUM+ 1.18 GA | LUNA PLATINUM+ 1.24 GA | LUNA PLATINUM+ 1.32 GA
€ | 1525 | 1575 | 1615 | 1747
Отопление и горячая вода
Технические хара ктеристики | LUNA Platinum+ 24 | LUNA Platinum+ 33
Макс, полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 50/30 °С, кВт | 21.7 | 30.5
Макс, производительность (КПД) в режиме 50/30 °С, % | 105.4 | 105.4
Расширительный бак, л/бар | 8/0,8 | 10/0,8
Диапазон регулирования температуры ГВС, °С | 35—60 | 35—60
Производство горячей воды (ДТ=25°С), л/мин | 13.8 | 18.9
Диаметр дымохода, мм | (60-100)/80 | (60-100)/80
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 760х450х345 | 760х450х345
Вес нетто/брутто, кг | 36/39 | 38/41
Код заказа | LUNA PLATINUM+ 24 GA | LUNA PLATINUM+ 33 GA
€ | 1757 | 1828

## SLIM 1
[8 empty] | Модель | SLIM | SLIM
[9 empty] | UB 80 | UB 120
[8 empty] | Емкость, л | 80 | 120
[8 empty] | Мощность, кВт | 28.5 | 33.7
[8 empty] | Производительность (ΔT=35ºС), л/час | 720 | 840
[8 empty] | Код заказа | SLIM UB 80 | SLIM UB 120
[8 empty] | € | 866 | 928
Гидравлический комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью меньше 35 кВт (выход 3/4")
[8 empty] | Описание | Код заказа | Цена
[8 empty] | Присоединительный комплект Slim i, Fi для котлов до 35 кВт | KHW 71408561 | 401
[8 empty] | Присоединительный комплект Slim i, Fi для котлов свыше 35 кВт | KHW 71409681 | 401
Описание | SLIM | SLIM | SLIM | SLIM | SLIM | SLIM | SLIM
| 1.230iN | 1.300iN | 1.400iN | 1.490iN | 1.620iN | 1.300i | 1.300Fi *
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 22.1 | 29.7 | 40 | 48.7 | 62.2 | 29.7 | 29.7
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 11.8 | 14.9 | 20.6 | 24.5 | 31.6 | 14.9 | 14.9
Макс. эффективность (КПД), % | 90.2 | 90 | 90.1 | 90 | 90.1 | 90 | 90
Макс. давление воды в нагрев. контуре, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Регулирование температуры в нагрев. контуре, °С | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80
Расширительный бак, л/бар | - | - | - | - | - | 10/1 | 10/1
Камера сгорания | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | закрытая
Объем воды, л/мин | 11,8 | 14,6 | 17,4 | 20,2 | 25,8 | 14,6 | 14.6
Циркуляционный насос | - | - | - | - | - | + | +
Диаметр дымохода, мм | 130 | 140 | 160 | 160 | 180 | 140 | *
Тип газа | метан/пропан/бутан
Давление газа на входе (метан), мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Давление газа на входе (сжиж.), мбар | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37
Подключение к контуру отопления (прямая) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 3/4" | 3/4"
Подключение к контуру отопления (обратная) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4"
Подключение к газу | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2"
Высота, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850
Ширина, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Глубина, мм | 600 | 680 | 635 | 715 | 875 | 680 | 676
Вес, кг | 103 | 126 | 150 | 174 | 224 | 136 | 144
Напряжение, В | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230
Код заказа | SLIM 1.230 IN | SLIM 1.300 IN | SLIM 1.400 IN | SLIM 1.490 IN | SLIM 1.620 IN | SLIM 1.300 I | SLIM 1.300 FI
Цена, € | 1349 | 1462 | 1660 | 1794 | 2224 | 1782 | 2224
* Fi – модель с коаксиальным дымоходом (поставляется отдельно)
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
ОДНОКОНТУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ BAXI SLIM
• непрерывная электронная модуляция пламени
• минимальное давление газа 5 мбар
• встроенная погодозависимая автоматика
• ионизационный контроль пламени горелки
• переключатель Лето/Зима
• газовый вентиль со стабилизатором давления
• горелка из нержавеющей стали
• регулятор давления газа
• корпус котла из эвтектического чугуна
• два диапазона регулирования температуры
(30/85ºС – радиаторы, 30/45ºС – «теплый пол»)
• электронная индикация температуры
• встроенный колпак защиты пламени от задувания
• система защиты от блокировки насоса
• защита от «замерзания»
• пуск котла при температуре до -15°С
Бойлер для производства горячей воды BAXI SLIM UB
В комплект поставки входят:
• насос
• гибкие металлические подводки 1000 мм
• тройник 3/4" или 1 1/4"
• прокладки
• предохранительный клапан контура отопления
• присоединительные трубки к котлу и бойлеру
• Предохранительный клапан
• Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии
• Термометр
• Бак изготовлен из эмалированной стали
SLIM UB 80 / SLIM UB 120
Предназначены для котлов серии SLIM. Бойлеры имеют встроенный регулировочный термостат и регулировочную ручку воды контура ГВС на передней панели.
(прайс-лист на 2-х страницах)

## SLIM 2
Описание | SLIM | SLIM | SLIM
| 2.230i | 2.300i | 2.300Fi
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 22.1 | 29.7 | 29.7
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 11.8 | 14.9 | 14.9
Максимальная эффективность (КПД), % | 90.2 | 90 | 90
Расширительный бак, л/бар | 10/1 | 10/1 | 10/1
Камера сгорания | открытая | открытая | закрытая
Макс. давление воды в нагревательном контуре, бар | 3 | 3 | 3
Регулирование температуры в нагревательном контуре, °С | 40/80 | 40/80 | 40/80
Объем воды, л | 11.8 | 14.6 | 14.6
Объем бойлера, л | 50 | 50 | 60
Производство горячей воды (ΔT=25ºС), л/мин | 13 | 17 | 17
Кол-во горячей воды за первые 30 мин. (ΔТ=30°С), л | 402 | 513 | 520
Максимальное давление воды в магистрали, бар | 8 | 8 | 8
Диаметр дымохода, мм | 130 | 140 | *
Подключение к контуру отопления | 3/4" | 3/4" | 3/4"
Подключение к газу | 1/2" | 1/2" | 1/2"
Подключение к контуру ГВС | 1/2" | 1/2" | 1/2"
Тип газа | метан/ пропан/бутан
Габаритные размеры (В/Ш/Г), мм | 850/650/600
Вес, кг | 155 | 176 | 184
Напряжение, В | 220/230 | 220/230 | 220/230
Код заказа | SLIM 2.230 I | SLIM 2.300 I | SLIM 2.300 FI
€ | 2462 | 2586 | 3060
* Fi – модель с коаксиальным дымоходом (поставляется отдельно)
Модель SLIM 2.300 Fi оснащена бойлером из нержавеющей стали с теплообменником 28 кВт.
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
ДВУХКОНТУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ BAXI SLIM
• непрерывная электронная модуляция пламени
• минимальное давление газа 5 мбар
• встроенная погодозависимая автоматика
• ионизационный контроль пламени горелки
• переключатель Лето/Зима
• газовый вентиль со стабилизатором давления
• горелка из нержавеющей стали
• регулятор давления газа
• корпус котла из эвтектического чугуна
• два диапазона регулирования температуры (30/85ºС - радиаторы, 30/45ºС - «теплый пол»)
• регулирование температуры воды в бойлере 5-65ºС
• электронная индикация температуры
• бойлер мощностью 25,5кВт
• встроенный колпак защиты пламени от задувания
• два трехскоростных циркуляционных насоса (Grundfos)
• система защиты от блокировки насоса
• защита от «замерзания»
• пуск котла при температуре до -15°С

## SLIM HPS
Описание | SLIM HPS | SLIM HPS | SLIM HPS
| 1.8 | 1.990 | 1.110
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 78.7 | 98.6 | 107.9
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 56 | 69.9 | 74.7
Максимальная потребляемая тепловая мощность кВт | 87,4 | 109,5 | 120,5
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт | 62.2 | 77.7 | 85.5
Макс. давление в контуре отопления бар | 5 | 5 | 5
Объем воды в котле, л | 28 | 34 | 37
Диаметр дымохода, мм | 180 | 225 | 250
Производительность (КПД) при 100% мощности и темп-ре 70*С | 90 | 89.9 | 89.5
Производительность (КПД) при 30% | 87.2 | 87.5 | 86.4
Тип газа |  | метан/ пропан/бутан
Габаритные размеры (В/Ш/Г), мм | 1000/940/645 | 1000/1140/645 | 1000/1240/670
Вес НЕТТО/БРУТТО | 266/293 | 322/352 | 350/380
Напряжение, В | 230 | 230 | 230
Код заказа | SLIM HPS 1.80 | SLIM HPS 1.990 | SLIM HPS 1.110
€ | 3589 | 4169 | 4789
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ BAXI SLIM HP
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
• двухступенчатая горелка
• плавный электронный розжиг с использованием вспомагательной горелки
• устойчивая работа при понижении давления газа до 7 мбар
• возможности установки погодозависимой и каскадной автоматики (поставляется отдельно)
• световая индикация перегрева котла
• ионизационный контроль пламени
• горелка из нержавеющей стали
• защитный термостат перегрева в теплообменнике
• Чугунный секционный теплообменник
• датчик тяги дымовых газов

## POWER HT
Описание | POWER HT | POWER HT | POWER HT | POWER HT | POWER HT | POWER HT
| 1.450 | 1.650 | 1.850 | 1.1000 | 1.1200 | 1.1500
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 45 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 11.8 | 19.3 | 32.2 | 35.8 | 39 | 40.4
Камера сгорания | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая
Температура контура ГВС (min/max), ºС | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80
Максимальное давление в системе ГВС, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Диаметр дымохода, мм | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
Тип газа | метан/пропан/бутан
Габаритные размеры (В/Ш/Г), мм | 850/450/621 | 850/450/693 | 850/450/801 | 850/450/871 | 850/450/1024 | 850/450/1132
Вес, кг | 60 | 68 | 75 | 83 | 95 | 103
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Потребление энергии, Вт | 90 | 110 | 100 | 160 | 135 | 235
Код заказа | POWER HT 1.450 | POWER HT 1.650 | POWER HT 1.850 | POWER HT 1.1000 | POWER HT 1.1200 | POWER HT 1.1500
€ | 3369 | 3719 | 4149 | 4789 | 6299 | 7579
Производитель: BAXI S.p.A., Италия. Юр. адрес: 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Italy - Trozzetti, 20
ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ BAXI POWER HT
Котлы серии POWER HT являются напольными конденсационными котлами мощностью до 150 кВт. POWER HT это высокотехнологичные напольные котлы, сочетающие в себе передовые технологии, высокую производительность, и компактные размеры (ширина всех моделей 45 см). Высокий КПД (110%) котла позволяет обеспечить энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). Возможность каскадной установки котлов позволяет получить большую мощность при небольших габаритах котельной.
• непрерывная электронная модуляция пламени
• плавное электронное зажигание
• встроенная погодозависимая автоматика
• ионизационный контроль пламени горелки
• горелка из нержавеющей стали
• два диапазона регулирования температуры (60/75ºС, 30/50ºС)
• возможность подключения насосов контура отопления и ГВС;
• возможность подключения накопительного бойлера для горячей воды
• электронная индикация температуры
• широкий жидкокристаллический дисплей для удобства пользователя
• электронная система самодиагностики
• система защиты от блокировки насоса
• защита от «замерзания»
• два микропроцессора для эффективной работы котла

## Prices
Артикул Терморос | РРЦ, Евро
Main Four 18 F | 759
MAIN FOUR 24 | 740
MAIN FOUR 240 F | 795
MAIN5 14F | 729
MAIN5 18F | 751
MAIN5 24F | 760
FOURTECH 1.14 | 716
FOURTECH 1.14 F | 807
FOURTECH 1.24 | 731
FOURTECH 1.24 F | 812
FOURTECH 24 | 802
FOURTECH 24 F | 860
ECO5 Compact 1.14F | 755
ECO5 Compact 1.24F | 786
ECO5 Compact 14F | 818
ECO5 Compact 18F | 828
ECO5 Compact 24F | 858
ECO5 Compact 1.24 | 724
ECO5 Compact 24 | 807
ECO4S 1.24 F | 772
ECO4S 10 F | 746
ECO4S 18 F | 782
ECO4S 24 F | 824
ECO4S 24 | 772
ECO 280 I | 1077
ECO FOUR 1.14 | 741
ECO FOUR 1.14 F | 793
ECO FOUR 1.24 | 762
ECO FOUR 1.24 F | 854
ECO FOUR 24 | 865
ECO FOUR 24 F | 958
LUNA3 1.310 FI | 1112
LUNA3 240 I | 1040
LUNA3 240 FI | 1164
LUNA3 280 FI | 1256
LUNA3 310 FI | 1288
LUNA3 COMFORT 240 I | 1164
LUNA3 COMFORT 240 FI | 1298
LUNA3 COMFORT 310 FI | 1432
LUNA3 COMFORT 1.240 I | 999
LUNA3 COMFORT 1.240 FI | 1143
LUNA3 COMFORT 1.310 FI | 1215
NUVOLA3 B40 240 I | 1596
NUVOLA3 B40 240 FI | 1740
NUVOLA3 B40 280 I | 1674
NUVOLA3 B40 280 FI | 1867
NUVOLA3 COMFORT 240 I | 1767
NUVOLA3 COMFORT 240 FI | 1933
NUVOLA3 COMFORT 280 I | 1859
NUVOLA3 COMFORT 280 FI | 2071
NUVOLA3 COMFORT 320 FI | 2207
DUO-Tec Compact 1.24 | 1181
DUO-Tec Compact 20 | 1219
DUO-Tec Compact 24 | 1262
DUO-Tec Compact 28 | 1282
LUNA Duo-Tec 1.12 | 1302
LUNA Duo-Tec 1.24 | 1353
LUNA Duo-Tec 1.28 | 1484
LUNA Duo-Tec 24 | 1464
LUNA Duo-Tec 28 | 1565
LUNA Duo-Tec 33 | 1636
LUNA Duo-Tec 40 | 1767
LUNA DUO-TEC IN+ 28 | 1779
LUNA DUO-TEC IN+ 24 | 1749
LUNA DUO-TEC IN+ 1.24 | 1739
LUNA PLATINUM+ 1.12 GA | 1525
LUNA PLATINUM+ 1.18 GA | 1575
LUNA PLATINUM+ 1.24 GA | 1615
LUNA PLATINUM+ 1.32 GA | 1747
LUNA PLATINUM+ 24 GA | 1757
LUNA PLATINUM+ 33 GA | 1828
Nuvola Duo-Tec 16 | 1979
NUVOLA Duo-Tec 24 | 2080
NUVOLA DUO-TEC+ 33 | 2201
LUNA Duo-tec MP 1.35 | 2913
LUNA Duo-tec MP 1.50 | 3065
LUNA Duo-Tec MP 1.60 | 3390
LUNA Duo-Tec MP 1.70 | 3714
LUNA Duo-tec MP 1.90 | 4882
LUNA Duo-tec MP 1.99 | 5217
LUNA Duo-Tec MP 1.110 | 5491
Slim 1.150 i | 1504
Slim 1.230 i | 1628
SLIM 1.300 I | 1782
SLIM 2.230 I | 2462
SLIM 2.300 I | 2586
SLIM 1.230 FI | 2060
SLIM 1.300 FI | 2224
SLIM 2.300 FI | 3060
SLIM 1.230 FIN | 1792
SLIM 1.300 FIN | 1936
SLIM 1.230 IN | 1349
SLIM 1.300 IN | 1462
SLIM 1.400 IN | 1660
SLIM 1.490 IN | 1794
SLIM 1.620 IN | 2224
SLIM HPS 1.80 | 3589
SLIM HPS 1.990 | 4169
SLIM HPS 1.110 | 4789
POWER HT 1.450 | 3369
POWER HT 1.650 | 3719
POWER HT 1.850 | 4149
POWER HT 1.1000 | 4789
POWER HT 1.1200 | 6299
POWER HT 1.1500 | 7579
Power HT 1.230 | 13179
POWER HT 1.280 | 16685
Power HT 1.320 | 17908
POWER HT-A 1.430 | 22385
POWER HT-A 1.500 | 24165
POWER HT-A 1.570 | 25771
POWER HT-A 1.650 | 28348
COMBI 80l | 1101
SLIM UB 80 | 866
SLIM UB 120 | 928
SLIM UB 80 INOX | 1213
SLIM UB 120 INOX | 1325
UB 80 INOX | 1101
UB 120 INOX | 1234
UB 80 | 836
UB 120 | 928
SLIM EF 1.22 | 1227
SLIM EF 1.31 | 1318
SLIM EF 1.39 | 1478
SLIM EF 1.49 | 1640
SLIM EF 1.61 | 1864
BPI-Eco 1.250 | 1377
BPI-Eco 1.350 | 1607
BPI-Eco 1.450 | 1887
BPI-Eco 1.550 | 2091
BPI-Eco 1.650 | 2295
SAG3 50 | 525
SAG3 80 | 537
SAG3 100 | 604
SAG3 115 T | 906
SAG3 150 T | 952
SAG3 190 T | 1068
SAG3 300 T | 1819
UBVT 200 DC | 1009
UBVT 200 SC | 922
UBVT 300 DC | 1365
UBVT 300 SC | 1256
UBVT 400 DC | 1438
UBVT 400 SC | 1331
UBVT 500 DC | 1659
UB 800 DC | 2981
UB 1000 DC | 3401
UB 1000 SC | 2850
UB 1500 DC | 5439
UB 2000 DC | 6339
UB 2000 SC | 6115
UBPT 1000 | 4260
UBPT 2000 | 5016
UBPU 1500 SC | 2376
UBTT 1000 | 2798
UB 200 | 2312
UBSI 300 | 2681
UBSI 500 | 3140
UBT 80 | 439
UBT 100 | 489
UBT 120 | 529
UBT 160 | 629
UBT 200 | 649
UBT 300 | 919
UBT 400 | 1040
UBT 500 | 1162
UBT 800 | 1682
UBT 1000 | 1805
UBT 80 GR | 439
UBT 100 GR | 489
UBT 120 GR | 529
UBT 160 GR | 629
UBT 200 GR | 649
UBT 300 GR | 919
UBT 160 DC | 689
UBT 200 DC | 739
UBT 300 DC | 1019
UBT 400 DC | 1159
UBT 500 DC | 1289
UBT 800 DC | 1789
UBT 1000 DC | 1909
PREMIER PLUS 100 | 899
PREMIER PLUS 150 | 959
PREMIER PLUS 200 | 1149
PREMIER PLUS 300 | 1369
JJJ 95606963 | 96
PREMIER PLUS 400 | 3053
PREMIER PLUS 500 | 3344
PREMIER PLUS 570 | 3634
PREMIER PLUS 800 | 5930
PREMIER PLUS 1000 | 6991
PREMIER PLUS 1250 | 8852
PREMIER PLUS 1450 | 9302
PREMIER PLUS 2000 | 12276
PREMIER PLUS 2500 | 12719
JJJ 95805010 | 1360
JJJ 95805011 | 1364
JJJ 95805012 | 1398
JJJ 95805013 | 1400
JJJ 95805014 | 1513
JJJ 95805015 | 1638
JJJ 95805016 | 1931
JJJ 95805017 | 1949
JJJ 95805018 | 2258
V 580 TD | 200
V 580 TS | 200
V 510 TD | 222
V 510 TS | 222
O 580 | 159
O 510 | 174
R 501 SL | 85
R 501 | 85
R 515 SL | 100
R 515 | 100
V 530 | 103
V 550 | 116
V 580 | 126
V 510 | 144
SIG-2 11p | 218
SIG-2 11i | 272
SIG-2 14i | 319
JJJ 7100345 | 191
JJJ 7101061 | 92
JJJ 7102340 | 49
JJJ 7102343 | 106
JJJ 7102441 | 198
JJJ 7102442 | 126
JJJ 7102443 | 205
JJJ 7102689 | 63
JJJ 7102979 | 163
JJJ 7102980 | 112
JJJ 7103027 | 137
JJJ 7103044 | 138
JJJ 7103510 | 33
JJJ 7103511 | 39
JJJ 7103512 | 70
JJJ 7104336 | 96
JJJ 7104347 | 75
JJJ 7104408 | 105
JJJ 7104873 | 35
JJJ 7104976 | 157
JJJ 7105037 | 266
JJJ 7105199 | 336
JJJ 7105430 | 197
JJJ 7105432 | 221
JJJ 7105775 | 573
JJJ 7105777 | 802
JJJ 7105799 | 639
JJJ 7105827 | 174
JJJ 7105832 | 81
JJJ 7105838 | 123
JJJ 7105846 | 561
JJJ 7105849 | 870
JJJ 7105852 | 645
JJJ 7105870 | 21
JJJ 7105875 | 33
JJJ 7105878 | 25
JJJ 7105885 | 81
JJJ 7106314 | 160
JJJ 7106406 | 46
JJJ 7106422 | 62
JJJ 7106428 | 64
JJJ 710673801 | 408
JJJ 7106783 | 414
JJJ 7106820 | 62
JJJ 7106821 | 72
JJJ 7106865 | 691
JJJ 710687501 | 759
JJJ 710687601 | 558
JJJ 7106879 | 55
JJJ 710688901 | 58
JJJ 7106892 | 58
JJJ 7106980 | 71
JJJ 7107152 | 626
JJJ 7107156 | 808
JJJ 710716301 | 273
JJJ 7107164 | 277
JJJ 7107168 | 501
JJJ 710717701 | 192
JJJ 7107183 | 13
JJJ 7107185 | 33
JJJ 710718600 | 71
JJJ 710718700 | 71
JJJ 710718800 | 109
JJJ 710718900 | 109
JJJ 710719000 | 109
JJJ 7107202 | 653
JJJ 7107388 | 75
JJJ 7108063 | 103
JJJ 7109320 | 195
JJJ 7110046 | 38
JJJ 7110415 | 216
KFG71407961 | 1307
KFG 71411191 | 34
KHG 71401041 | 13
KHG 714010610 | 154
KHG 71401771 | 11
KHG 71401791 | 31
KHG 71401801 | 17
KHG 71401811 | 16
KHG 71401821 | 17
KHG 71401831 | 24
KHG 71401841 | 5
KHG 71401851 | 9
KHG 714021611 | 58
KHG 71402191 | 28
KHG 71402201 | 16
KHG 71402271 | 34
KHG 714022910 | 6
KHG 71402301 | 218
KHG 714023211 | 118
KHG 714023310 | 57
KHG 71402341 | 12
KHG 71402431 | 60
KHG 71402461 | 49
KHG 71402481 | 159
KHG 71402891 | 59
KHG 71403051 | 38
KHG 71403441 | 75
KHG 71403641 | 162
KHG 71403651 | 168
KHG 71403661 | 71
KHG 71403671 | 38
KHG 714037210 | 9
KHG 71403731 | 10
KHG 71403741 | 137
KHG 71403851 | 23
KHG 71403861 | 32
KHG 71403871 | 58
KHG 714050311 | 98
KHG 71405041 | 108
KHG 71405151 | 125
KHG 714054710 | 46
KHG 714058811 | 98
KHG 71405911 | 18
KHG 71405921 | 12
KHG 71405931 | 12
KHG 71405941 | 17
KHG 71405951 | 36
KHG 71405961 | 39
KHG 71405971 | 30
KHG 71405981 | 34
KHG 71405991 | 13
KHG 71406011 | 23
KHG 71406151 | 33
KHG 71406161 | 59
KHG 714061710 | 119
KHG 71406191 | 11
KHG 71406201 | 11
KHG 71406211 | 24
KHG 71406281 | 40
KHG 71407251 | 46
KHG 71407261 | 227
KHG 71407341 | 101
KHG 71407381 | 19
KHG 714074810 | 38
KHG 71407521 | 15
KHG 71407531 | 20
KHG 71407541 | 16
KHG 714075510 | 18
KHG 714075610 | 14
KHG 71407681 | 9
KHG 71407791 | 252
KHG 71407801 | 115
KHG 71407811 | 512
KHG 71407821 | 758
KHG 71407831 | 57
KHG 71407841 | 109
KHG 71407851 | 134
KHG 71407861 | 65
KHG 71407871 | 72
KHG 71407881 | 39
KHG 71407891 | 33
KHG 71407901 | 25
KHG 71407971 | 69
KHG 71408391 | 44
KHG 71408481 | 111
KHG 714085110 | 166
KHG 71408521 | 132
KHG 71408541 | 171
KHG 71408671 | 119
KHG 71408681 | 93
KHG 71408691 | 23
KHG 71408851 | 69
KHG 71408861 | 45
KHG 71408871 | 38
KHG 71408881 | 34
KHG 71408891 | 79
KHG 71408901 | 65
KHG 714089410 | 64
KHG 71409001 | 229
KHG 71409341 | 122
KHG 71409351 | 111
KHG 71409361 | 30
KHG 71409371 | 75
KHG 71409381 | 29
KHG 71409391 | 21
KHG 71409401 | 255
KHG 71409441 | 39
KHG 71409451 | 65
KHG 71409461 | 59
KHG 714095412 | 1099
KHG 71409561 | 546
KHG 71409631 | 149
KHG 71409661 | 223
KHG 71410051 | 21
KHG 71410141 | 24
KHG 71410151 | 23
KHG 71410161 | 27
KHG 71410171 | 30
KHG 71410181 | 31
KHG 71410191 | 28
KHG 71410231 | 22
KHG 71410391 | 28
KHG 714104010 | 85
KHG 71410411 | 94
KHG 71410451 | 641
KHG 71410461 | 618
KHG 71410481 | 63
KHG 71410491 | 80
KHG 71410511 | 96
KHG 71410521 | 94
KHG 71410531 | 69
KHG 71410541 | 101
KHG 71410571 | 38
KHG 71410581 | 421
KHG 71410591 | 74
KHG 71410601 | 56
KHG 71410611 | 36
KHG 71410621 | 13
KHG 71410641 | 81
KHG 71410651 | 25
KHG 71410661 | 25
KHG 71410701 | 74
KHG 71410761 | 206
KHG 71410701 | 74
KHG 71411081 | 118
KHG 71411091 | 63
KHG 71411101 | 32
KHG 71411121 | 14
KHG 71411181 | 40
KHG 71411231 | 79
KHG 71411391 | 342
KHG 71411421 | 165
KHG 71411471 | 192
KHG 71411711 | 376
KHG 71411721 | 259
KHG 71411931 | 73
KHG 71411941 | 33
KHG 71411951 | 61
KHG 71411961 | 39
KHG 71411971 | 61
KHG 71411981 | 28
KHG 71412281 | 20
KHG 71412561 | 184
KHG 71412571 | 287
KHG 71412691 | 38
KHG 71413531 | 97
KHG 71413541 | 48
KHG 71413611 | 83
KHG 71413621 | 55
KHG 71413661 | 86
KHG 71414041 | 47
KHG 71414051 | 40
KHG 71414061 | 59
KHG 71414071 | 8
KHW 71406881 | 80
KHW 71406891 | 155
KHW 71408561 | 401
KHW 71408741 | 43
KHW 71408931 | 51
KHW 71409681 | 404
KHW 71409691 | 53
KHW 71409741 | 598
KHW 71409771 | 81
KHW 71409781 | 57
KHW 71409811 | 171
KHW 71409821 | 277
KHW 71409851 | 715
KHW 714098612 | 317
KHW 71409891 | 684
KHW 71409901 | 580
KHW 714103611 | 550
KHW 71410421 | 664
KHW 71410431 | 582
KSG 71408821 | 35
KSL 71408501 | 824
KSL 71408611 | 121
KSL 71408641 | 53
KSL 71411051 | 38
KSL 71411401 | 978
KSL 71412201 | 92
KSL 71412411 | 372
KUG 71413271 | 150
KUG 71413281 | 140
KUG 71413291 | 18
KUG 71413301 | 21
KUG 71413311 | 28
KUG 71413321 | 35
KUG 71413331 | 275
KUG 71413341 | 367
KUG 71413351 | 81
KUG 71413361 | 103
KUG 71413371 | 85
KUG 71413381 | 119
KUG 71413571 | 218
KUG 71413581 | 144
KUG 71413591 | 126
LSB 71000009 | 572
LSB 710000130 | 58
LSD 79000015 | 63
LSD 79000031 | 721
LSD 79000032 | 1592
LSD 790000330 | 2172
LSD 79000034 | 2242
LSD 790000420 | 103
LSD 790000430 | 81
LSD 79000044 | 31
LSX 71000002 | 21
LSX 71000003 | 264
LXO 00066923 | 128
LXO 00068867 | 1145
LXO 00068868 | 1329
LXO 00069144 | 1216
LXO 00069263 | 4235
LXO 00069264 | 4326
LXO 00069265 | 253
LXO 00097188 | 344
LXO 00097189 | 206
LXO 00097190 | 321
LXO 00097191 | 123
LXO 00097192 | 195
LXO 00097193 | 273
LXO 00097194 | 272
LXO 00097195 | 195
LXO 00097197 | 64
LXO 00097198 | 31
LXO 00097199 | 184
LXO 00098952 | 1145
JJJ 7111872 | 325
JJJ 7113532 | 69
JJJ 7113533 | 67
JJJ 7108183 | 78
JJJ 7114507 | 41
JJJ 7111633 | 801
JJJ 7106138 | 329
LSX 71000001 | 19
JJJ 7219368 | 37
JJJ 721546400 | 137
JJJ 7215465 | 137
JJJ 7106138 | 329
JJJ 7109314 | 58
JJJ 7112877 | 776
JJJ 7112881 | 1074
LSX 71000001 | 19
JJJ 9011010 | 89
JJJ 09011011 | 59
JJJ 09011012 | 299
JJJ 09011013 | 329
JJJ 09011014 | 379